## FuncLoc
Functional Loc. | Description
A | PT KTI
A-A1 | Intake
A-A1-01 | Bendung Cidanau
A-A1-01-001 | Mercu Bendung
A-A1-01-001-001 | Flushing Duct
A-A1-01-001-002 | Gate Intake
A-A1-01-002 | Sand Trap
A-A1-01-002-001 | Sand Trap Line 1
A-A1-01-002-002 | Sand Trap Line 2
A-A1-01-003 | Sump Pump
A-A1-01-003-001 | Sump Pump Kolam 1
A-A1-01-003-002 | Sump Pump Kolam 2
A-A1-01-004 | Area Trafo & Kapasitor
A-A1-01-004-001 | Transformator 1
A-A1-01-004-002 | Transformator 2
A-A1-01-004-003 | Ruang Capasitor Bank
A-A1-01-005 | Pump Station I
A-A1-01-005-001 | MV Drive
A-A1-01-005-002 | MCC PS I (Cubical)
A-A1-01-005-003 | Control Room
A-A1-01-005-004 | Area Pompa
A-A1-01-005-005 | Sodium Hypoclorit
A-A1-01-005-006 | Ruang Chlorinator
A-A1-01-005-007 | WTP Mini Cidanau
A-A1-01-006 | Bangunan Cidanau Lainnya
A-A1-01-006-001 | Gedung Aula Cidanau
A-A1-01-006-002 | Pos Keamanan Cidanau
A-A1-01-006-003 | Pagar Beton Plant Cidanau
A-A1-01-006-004 | Area Nursery Cidanau
A-A1-01-006-005 | Pipe Bridge Cidanau-Krenceng
A-A1-01-007 | Hilir Sungai Cidanau
A-A1-02 | Bendung Cipasauran
A-A1-02-001 | Mercu Bendung
A-A1-02-001-001 | Flushing Duct
A-A1-02-001-002 | Gate Intake
A-A1-02-002 | Sand Trap
A-A1-02-002-001 | Sand Trap Line 1
A-A1-02-002-002 | Sand Trap Line 2
A-A1-02-003 | Gedung PS VII Cipasauran
A-A1-02-003-001 | Control Room Cipasauran
A-A1-02-003-002 | Ruang Capasitor Bank 6 kV Cipasauran
A-A1-02-003-003 | Ruang Transformator Cipasauran
A-A1-02-003-004 | Ruang Genset Cipasauran
A-A1-02-003-005 | Ruang Panel TM Cipasauran
A-A1-02-003-006 | Ruang Capasitor Bank TR Cipasauran
A-A1-02-003-007 | Ruang Chemical Cipasauran
A-A1-02-003-008 | Ruang Genset 800 KVA
A-A1-02-003-009 | Ruang Panel Listrik
A-A1-02-004 | Rumah Pompa PS VII
A-A1-02-005 | Sump Pump
A-A1-02-006 | Bangunan Cipasauran Lainnya
A-A1-02-006-001 | Pos Keamanan
A-A1-02-006-002 | WTP Mini Cipasauran
A-A1-02-006-003 | Pagar Beton Plant Cipasauran
A-A1-02-006-004 | Inst. Air Baku CPS - WTP Cidanau
A-A1-03 | Waduk Nadra Krenceng
A-A1-03-001 | Area Waduk Nadra
A-A1-03-001-001 | Bangunan Spillway
A-A1-03-001-002 | Bangunan Bottom Outlet
A-A1-03-002 | Pump Station II
A-A1-03-003 | Area Distribution Structure
A-A1-03-003-001 | Distribution Structure
A-A1-03-003-002 | Bangunan Hypoclorit PS II
A-A1-03-003-003 | Overflow Waduk
A-A1-03-004 | Bangunan Waduk Lainnya
A-A1-03-004-001 | Pos Keamanan 1
A-A1-03-004-002 | Pos Keamanan 2
A-A1-03-004-003 | Pagar Area Waduk
A-A2 | Process
A-A2-01 | WTP Krenceng
A-A2-01-001 | Gedung Logistik
A-A2-01-001-001 | Ruang Pipa Pesat
A-A2-01-001-002 | Gudang Logistik
A-A2-01-001-003 | Ruang Staff Div.keamanan
A-A2-01-001-004 | Ruang Rapat Logistik
A-A2-01-002 | Gedung Produksi
A-A2-01-002-001 | Control Room Krenceng
A-A2-01-002-002 | Ruang Staff Produksi
A-A2-01-002-003 | Laboratorium
A-A2-01-002-004 | Ruang Panel Siemens
A-A2-01-002-005 | Ruang Panel DST
A-A2-01-002-006 | Ruang Trafo 1
A-A2-01-002-007 | Ruang Trafo 2
A-A2-01-002-008 | Ruang Trafo 3
A-A2-01-002-009 | Ruang Trafo 4
A-A2-01-002-010 | Ruang Kabel
A-A2-01-002-011 | Gedung Genset 940 kVA
A-A2-01-002-012 | Gedung Genset 2250 kVA
A-A2-01-002-013 | Kanal Kabel & Pipa
A-A2-01-002-014 | Gedung Panel MCC 2
A-A2-01-002-015 | Ruang Kadiv Produksi II
A-A2-01-002-016 | Ruang Kadiv Produksi I
A-A2-01-002-017 | Ruang Rapat Produksi
A-A2-01-003 | Gedung Bahan Kimia
A-A2-01-003-001 | Ruang Dosing
A-A2-01-003-002 | Gudang Bahan Kimia
A-A2-01-003-003 | Bak Mixing Alum
A-A2-01-003-004 | Bak Mixing Kapur
A-A2-01-003-005 | Ruang Chlorinator
A-A2-01-003-006 | Ruang Botol Chlorine
A-A2-01-003-007 | Ruang Absorber
A-A2-01-003-008 | Ruang Staff Gudang Bahan Kimia
A-A2-01-004 | GLF
A-A2-01-004-001 | GLF cell 1
A-A2-01-004-002 | GLF cell 2
A-A2-01-004-003 | GLF cell 3
A-A2-01-004-004 | GLF cell 4
A-A2-01-004-005 | GLF cell 5
A-A2-01-004-006 | Kanal GLF to Reservoir
A-A2-01-005 | Area Accelator & Dist. Chamber
A-A2-01-005-001 | Accelator I
A-A2-01-005-002 | Accelator II
A-A2-01-005-003 | Accelator III
A-A2-01-005-004 | Distribution Chamber
A-A2-01-005-005 | Kanal Acc to GLF
A-A2-01-005-006 | Area Kianchem
A-A2-01-006 | Pump Station III
A-A2-01-006-001 | Rumah Pompa PS III
A-A2-01-006-002 | Reservoir PS III
A-A2-01-007 | Pump Station IV
A-A2-01-007-001 | Rumah Pompa PS IV
A-A2-01-007-002 | Reservoir PS IV
A-A2-01-008 | Pump Station VI
A-A2-01-008-001 | Rumah Pompa PS VI
A-A2-01-008-002 | Reservoir PS VI
A-A2-01-009 | Area Sludge Field
A-A2-01-009-001 | Sludge Field 1
A-A2-01-009-002 | Sludge Field 2
A-A2-01-009-003 | Sludge Field 3
A-A2-01-009-004 | Recycle Backwash
A-A2-01-010 | Area Decanter & Thickner
A-A2-01-010-001 | Bangunan Decanter
A-A2-01-010-002 | Bangunan Thickner 1
A-A2-01-010-003 | Bangunan Thickner 2
A-A2-01-010-004 | Kolam Ekualisasi
A-A2-01-010-005 | Stilling Basin
A-A2-01-011 | Area Tower
A-A2-01-011-001 | Bangunan Tower
A-A2-01-011-002 | Gedung Metering Box
A-A2-01-011-003 | Bangunan Terra
A-A2-01-011-004 | Gudang TPS B3
A-A2-01-011-005 | Gudang Peralatan & Arsip
A-A2-01-011-006 | Gudang Keamanan
A-A2-01-012 | Gedung PU
A-A2-01-012-001 | Ruang Staff Div. PU
A-A2-01-012-002 | Ruang Dinas Logistik
A-A2-01-012-003 | Ruang Direktur PU
A-A2-01-012-004 | Ruang Vice President PU
A-A2-01-012-005 | Ruang Rapat PU
A-A2-01-012-006 | Ruang Kadiv PU
A-A2-01-012-007 | Ruang Dinas Kontrak & Pengadaan
A-A2-01-012-008 | Ruang Dinas Kontrak & Penjualan
A-A2-01-012-009 | Ruang Kadiv Komersial
A-A2-01-012-010 | Ruang Kadiv PK
A-A2-01-012-011 | Ruang Dinas PSI & PAU
A-A2-01-013 | Bangunan Workshop
A-A2-01-013-001 | Gedung Staff Div.PPHSE
A-A2-01-013-002 | Gedung Staff Distribusi
A-A2-01-013-003 | Workshop PPSHE
A-A2-01-013-004 | Workshop Distribusi
A-A2-01-013-005 | Gedung Staff Div.PK
A-A2-01-014 | Gedung Tirta Graha
A-A2-01-014-001 | Ruang Staff Div. HC & Umum
A-A2-01-014-002 | Ruang Staff Div. Keuangan
A-A2-01-014-003 | Ruang Direktur Keu, Persero & Umum
A-A2-01-014-004 | Ruang Staff Div. Legal
A-A2-01-014-005 | Ruang Staff SEKPER
A-A2-01-014-006 | Ruang Direktur Operasi
A-A2-01-014-007 | Ruang Direktur Utama
A-A2-01-014-008 | Ruang Arsip Basement
A-A2-01-014-009 | Ruang SPI
A-A2-01-014-010 | Ruang SIMK
A-A2-01-014-011 | Ruang Dekom
A-A2-01-014-012 | Ruang Kadiv Keamanan
A-A2-01-015 | Area GIC & Mushola
A-A2-01-015-001 | Gedung Innovation Center
A-A2-01-015-002 | Masjid Al-Mutohar
A-A2-01-016 | Gedung Excellent Center
A-A2-01-016-001 | Ruang HSE & Klinik
A-A2-01-016-002 | Ruang Sekretariat SAKTI
A-A2-01-016-003 | Ruang Divisi Manajemen Konstruksi
A-A2-01-016-004 | Kantin
A-A2-01-017 | Bangunan Krenceng Lain
A-A2-01-017-001 | Pos Keamanan 1
A-A2-01-017-002 | Pos Keamanan 2
A-A2-01-017-003 | Area Parkir
A-A2-01-017-004 | Pagar Beton Plant Krenceng
A-A2-01-017-005 | Gudang TPS (Logistik)
A-A2-01-017-006 | Gedung Rapat Logistik
A-A2-01-017-007 | Ruang Tunggu Tamu
A-A2-02 | SEPS
A-A2-02-001 | Area Reservoir 5000m3
A-A2-02-002 | PS V (SEPS)
A-A2-02-002-001 | Ruang Kendali
A-A2-02-002-002 | Ruang Panel Cubical
A-A2-02-002-003 | Rumah Pompa
A-A2-02-003 | Bangunan Genset
A-A2-02-003-001 | Ruang Genset 250kVA
A-A2-02-003-002 | Pos Keamanan
A-A2-02-004 | Bangunan Lainnya (SEPS)
A-A2-02-004-002 | Pantry
A-A2-02-004-003 | Pagar Beton Plant SEPS
A-A2-02-004-004 | Reservoir Tower 400
A-A2-03 | WTP Cidanau
A-A2-03-001 | Distribution Structure
A-A2-03-002 | Distribution Chamber
A-A2-03-003 | Flocculator
A-A2-03-004 | Sediment
A-A2-03-004-001 | Sediment 1
A-A2-03-004-002 | Sediment 2
A-A2-03-004-003 | Sediment 3
A-A2-03-004-004 | Sediment 4
A-A2-03-005 | DynaSand Filter
A-A2-03-005-001 | DynaSand Filter 1
A-A2-03-005-002 | DynaSand Filter 2
A-A2-03-005-003 | DynaSand Filter 3
A-A2-03-005-004 | DynaSand Filter 4
A-A2-03-005-005 | DynaSand Filter 5
A-A2-03-005-006 | DynaSand Filter 6
A-A2-03-006 | Pump Station VIII
A-A2-03-006-001 | Rumah Pompa PS VIII
A-A2-03-006-002 | Reservoir PS VIII
A-A2-03-007 | Ruang Control Room WCD
A-A2-03-008 | Ruang Transformator
A-A2-03-009 | Ruang Chemical
A-A2-03-009-001 | Area Bak Alum & Kapur
A-A2-03-009-002 | Area Polymer
A-A2-03-010 | Ruang Dosing & Compressor
A-A2-03-011 | Ruang Genset
A-A2-03-012 | Sludge Basin
A-A2-03-013 | Area Lagoon
A-A2-03-014 | Bangunan WTP Lainnya
A-A2-03-014-005 | Pos Keamanan WTP
A-A2-03-014-010 | Pagar Beton Plant WTP
A-A2-03-015 | Ruang Laboratorium WCD
A-A2-03-016 | Ruang Listrik & Panel WTP Cidanau
A-A2-03-017 | Sludge Thickner
A-A2-04 | Desal Demin Water Plant (DDW)
B | OTHER COMPANY

## Equipment
Equipment | Description | Valid To | Planning Plant
2210000000 | Motor Alum Sulfat 29M1 | 2958465 | KTI1
2210000001 | Pompa Alum Sulfat 29M1 | 2958465 | KTI1
2210000002 | Motor Alum Sulfat 30M1 | 2958465 | KTI1
2210000003 | Pompa Alum Sulfat 30M1 | 2958465 | KTI1
2210000004 | Motor Alum Sulfat 31M1 | 2958465 | KTI1
2210000005 | Pompa Alum Sulfat 31M1 | 2958465 | KTI1
2210000006 | Motor Alum Sulfat 32M1 | 2958465 | KTI1
2210000007 | Pompa Alum Sulfat 32M1 | 2958465 | KTI1
2210000008 | Motor Alum Sulfat 33M1 | 2958465 | KTI1
2210000009 | Pompa Alum Sulfat 33M1 | 2958465 | KTI1
2210000010 | Flow Koagulan | 2958465 | KTI1
2210000011 | Motor Shock Chlorine 503M1 | 2958465 | KTI1
2210000012 | Pompa Shock Chlorine 503M1 | 2958465 | KTI1
2210000013 | Motor Shock Chlorine 503M2 | 2958465 | KTI1
2210000014 | Pompa Shock Chlorine 503P2 | 2958465 | KTI1
2210000015 | Motor Continous Chlorine 503M3 | 2958465 | KTI1
2210000016 | Pompa Continous Chlorine 503P3 | 2958465 | KTI1
2210000017 | Motor Continous Chlorine 503M4 | 2958465 | KTI1
2210000018 | Pompa Continous Chlorine 503P4 | 2958465 | KTI1
2210000019 | Motor Kapur 37M1 | 2958465 | KTI1
2210000020 | Pompa Kapur 37M1 | 2958465 | KTI1
2210000021 | Motor Kapur 38M1 | 2958465 | KTI1
2210000022 | Pompa Kapur 38M1 | 2958465 | KTI1
2210000023 | Panel UV (Dosing) | 2958465 | KTI1
2210000024 | Motor Vakum 41M1 | 2958465 | KTI1
2210000025 | Pompa Vakum 41M1 | 2958465 | KTI1
2210000026 | Motor Vakum 42M1 | 2958465 | KTI1
2210000027 | Pompa Vakum 42M1 | 2958465 | KTI1
2210000028 | Instalasi Pipa Vakum | 2958465 | KTI1
2210000029 | Panel Pompa Vakum | 2958465 | KTI1
2210000030 | Panel VSD Pompa Alum Sulfat | 2958465 | KTI1
2210000031 | Panel Chlorine Absorber | 2958465 | KTI1
2210000032 | Panel SCADA Dosing | 2958465 | KTI1
2210000033 | Motor Absorber | 2958465 | KTI1
2210000034 | Motor Soda | 2958465 | KTI1
2210000035 | Tangki Absorber | 2958465 | KTI1
2210000036 | Instalasi Absorber | 2958465 | KTI1
2210000037 | Shock Chlorinator | 2958465 | KTI1
2210000038 | Continous Chlorinator | 2958465 | KTI1
2210000039 | Weight Scale Chlorine | 2958465 | KTI1
2210000040 | Crane C3 | 2958465 | KTI1
2210000041 | Crane C6 | 2958465 | KTI1
2210000042 | Instalasi Pipa Alum | 2958465 | KTI1
2210000043 | Instalasi Pipa Kapur | 2958465 | KTI1
2210000044 | Instalasi Pipa Clorine | 2958465 | KTI1
2210000045 | Instalasi Pipa Air Bersih | 2958465 | KTI1
2210000046 | Instalasi Botol Chlorine | 2958465 | KTI1
2210000047 | Motor Bak Alum 27M1 | 2958465 | KTI1
2210000048 | Motor Bak Alum 28M1 | 2958465 | KTI1
2210000049 | Motor Bak Kapur 39M1 | 2958465 | KTI1
2210000050 | Motor Bak Kapur 40M1 | 2958465 | KTI1
2210000051 | Gear Box Bak Alum 27 | 2958465 | KTI1
2210000052 | Gear Box Bak Alum 28 | 2958465 | KTI1
2210000053 | Gear Box Bak Kapur 39 | 2958465 | KTI1
2210000054 | Gear Box Bak Kapur 40 | 2958465 | KTI1
2210000055 | Impellar Bak Alum 27 | 2958465 | KTI1
2210000056 | Impellar Bak Alum 28 | 2958465 | KTI1
2210000057 | Impellar Bak Kapur 39 | 2958465 | KTI1
2210000058 | Impellar Bak Kapur 40 | 2958465 | KTI1
2210000059 | Aktuator Bak Alum 27 | 2958465 | KTI1
2210000060 | Aktuator Bak Alum 28 | 2958465 | KTI1
2210000061 | Aktuator Bak Kapur 39 | 2958465 | KTI1
2210000062 | Aktuator Bak Kapur 40 | 2958465 | KTI1
2210000063 | Sensor Level Bak Alum 27 | 2958465 | KTI1
2210000064 | Sensor Level Bak Alum 28 | 2958465 | KTI1
2210000065 | Sensor Level Bak Kapur 39 | 2958465 | KTI1
2210000066 | Sensor Level Bak Kapur 40 | 2958465 | KTI1
2210000067 | Instalasi Pipa Bak Alum | 2958465 | KTI1
2210000068 | Instalasi Pipa Bak Kapur | 2958465 | KTI1
2210000069 | Instalasi Penerangan Gedung Bahan Kimia | 2958465 | KTI1
2210000070 | Motor Bridge 21M1 | 2958465 | KTI1
2210000071 | Motor Impellar 22M1 | 2958465 | KTI1
2210000072 | Sensor pH ACC I | 2958465 | KTI1
2210000073 | Panel Manhole ACC I | 2958465 | KTI1
2210000074 | Sensor Turbid ACC I | 2958465 | KTI1
2210000075 | Motor Bridge 23M1 | 2958465 | KTI1
2210000076 | Motor Impellar 24M1 | 2958465 | KTI1
2210000077 | Sensor pH ACC II | 2958465 | KTI1
2210000078 | Panel Manhole ACC II | 2958465 | KTI1
2210000079 | Sensor Turbid ACC II | 2958465 | KTI1
2210000080 | Motor Bridge 25M1 | 2958465 | KTI1
2210000081 | Motor Impellar 26M1 | 2958465 | KTI1
2210000082 | Sensor pH ACC III | 2958465 | KTI1
2210000083 | Panel Manhole ACC III | 2958465 | KTI1
2210000084 | Sensor Turbid ACC III | 2958465 | KTI1
2210000085 | Instalasi Penerangan Acc & Dist. Chamber | 2958465 | KTI1
2210000086 | SCM Krenceng | 2958465 | KTI1
2210000087 | Flowmeter Alum 1 | 2958465 | KTI1
2210000088 | Flowmeter Alum 2 | 2958465 | KTI1
2210000089 | Flowmeter Alum 3 | 2958465 | KTI1
2210000090 | Instalasi Chlorinator | 2958465 | KTI1
2210000091 | Panel Power to DST | 2958465 | KTI1
2210000092 | Panel Tapping 61M1 | 2958465 | KTI1
2210000093 | Panel Tapping Incoming Genset | 2958465 | KTI1
2210000094 | Panel VSD 64M1 | 2958465 | KTI1
2210000095 | Panel VSD 72M1 | 2958465 | KTI1
2210000096 | Panel VSD 70M1 | 2958465 | KTI1
2210000097 | Panel VSD 74M1 | 2958465 | KTI1
2210000098 | Panel VSD 61M1 | 2958465 | KTI1
2210000099 | Panel VSD 60M1 | 2958465 | KTI1
2210000100 | Panel Softstart 63M1 | 2958465 | KTI1
2210000101 | Panel Softstart 62M1 | 2958465 | KTI1
2210000102 | Panel Power 43M1 | 2958465 | KTI1
2210000103 | Panel Softstart 75M1 | 2958465 | KTI1
2210000104 | Panel Softstart 73M1 | 2958465 | KTI1
2210000105 | Panel Softstart 71M1 | 2958465 | KTI1
2210000106 | Panel Power Pompa 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000107 | Panel Power Pompa 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000108 | Panel Power Pompa 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000109 | Panel Power Pompa 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000110 | Panel Power Pompa 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000111 | Panel Trafo I | 2958465 | KTI1
2210000112 | Panel Trafo II | 2958465 | KTI1
2210000113 | Panel Trafo III | 2958465 | KTI1
2210000114 | Panel Trafo IV | 2958465 | KTI1
2210000115 | Panel Power Pompa 44 M1 | 2958465 | KTI1
2210000116 | Panel Power Pompa 45M1 | 2958465 | KTI1
2210000117 | Panel Power Pompa 46M1 | 2958465 | KTI1
2210000118 | Panel Power Pompa 47M1 | 2958465 | KTI1
2210000119 | Panel Coupling Trafo I | 2958465 | KTI1
2210000120 | Panel Coupling Trafo II | 2958465 | KTI1
2210000121 | Panel Eksisting Trafo III | 2958465 | KTI1
2210000122 | Panel Coupling Trafo IV | 2958465 | KTI1
2210000123 | Panel Capacitor Bank Trafo IV | 2958465 | KTI1
2210000124 | Panel Coupling ABB | 2958465 | KTI1
2210000125 | Panel VSD 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000126 | PLC SCADA Pompa 4M1/5M1 | 2958465 | KTI1
2210000127 | Panel DST | 2958465 | KTI1
2210000128 | Panel Rectifier | 2958465 | KTI1
2210000129 | Motor Relay Blinker | 2958465 | KTI1
2210000130 | Fuse Field 7 | 2958465 | KTI1
2210000131 | Fuse Field 9 | 2958465 | KTI1
2210000132 | VSD Impellar Accelator | 2958465 | KTI1
2210000133 | Panel Telepon Gd.Produksi | 2958465 | KTI1
2210000134 | Instalasi Meter Air Baku | 2958465 | KTI1
2210000135 | Agitator Accelator I | 2958465 | KTI1
2210000136 | Agitator Accelator II | 2958465 | KTI1
2210000137 | Agitator Accelator III | 2958465 | KTI1
2210000138 | Instalasi Lumpur Accelator I | 2958465 | KTI1
2210000139 | Instalasi Lumpur Accelator II | 2958465 | KTI1
2210000140 | Instalasi Lumpur Accelator III | 2958465 | KTI1
2210000141 | Pompa Sump Pump Accelator I | 2958465 | KTI1
2210000142 | Pompa Sump Pump Accelator II | 2958465 | KTI1
2210000143 | Pompa Sump Pump Accelator III | 2958465 | KTI1
2210000144 | Bridge Scrapper Accelator I | 2958465 | KTI1
2210000145 | Bridge Scrapper Accelator II | 2958465 | KTI1
2210000146 | Bridge Scrapper Accelator III | 2958465 | KTI1
2210000147 | Valve GLF Cell 1.1 | 2958465 | KTI1
2210000148 | Valve GLF Cell 1.2 | 2958465 | KTI1
2210000149 | Valve GLF Cell 1.3 | 2958465 | KTI1
2210000150 | Valve GLF Cell 1.4 | 2958465 | KTI1
2210000151 | Valve GLF Cell 2.1 | 2958465 | KTI1
2210000152 | Valve GLF Cell 2.2 | 2958465 | KTI1
2210000153 | Valve GLF Cell 2.3 | 2958465 | KTI1
2210000154 | Valve GLF Cell 2.4 | 2958465 | KTI1
2210000155 | Valve GLF Cell 3.1 | 2958465 | KTI1
2210000156 | Valve GLF Cell 3.2 | 2958465 | KTI1
2210000157 | Valve GLF Cell 3.3 | 2958465 | KTI1
2210000158 | Valve GLF Cell 3.4 | 2958465 | KTI1
2210000159 | Valve GLF Cell 4.1 | 2958465 | KTI1
2210000160 | Valve GLF Cell 4.2 | 2958465 | KTI1
2210000161 | Valve GLF Cell 4.3 | 2958465 | KTI1
2210000162 | Valve GLF Cell 4.4 | 2958465 | KTI1
2210000163 | Valve GLF Cell 5.1 | 2958465 | KTI1
2210000164 | Valve GLF Cell 5.2 | 2958465 | KTI1
2210000165 | Valve GLF Cell 5.3 | 2958465 | KTI1
2210000166 | Valve GLF Cell 5.4 | 2958465 | KTI1
2210000167 | Solenoid valve Cell 1.1 | 2958465 | KTI1
2210000168 | Solenoid valve Cell 1.2 | 2958465 | KTI1
2210000169 | Solenoid valve Cell 1.3 | 2958465 | KTI1
2210000170 | Solenoid valve Cell 1.4 | 2958465 | KTI1
2210000171 | Solenoid valve Cell 2.1 | 2958465 | KTI1
2210000172 | Solenoid valve Cell 2.2 | 2958465 | KTI1
2210000173 | Solenoid valve Cell 2.3 | 2958465 | KTI1
2210000174 | Solenoid valve Cell 2.4 | 2958465 | KTI1
2210000175 | Solenoid valve Cell 3.1 | 2958465 | KTI1
2210000176 | Solenoid valve Cell 3.2 | 2958465 | KTI1
2210000177 | Solenoid valve Cell 3.3 | 2958465 | KTI1
2210000178 | Solenoid valve Cell 3.4 | 2958465 | KTI1
2210000179 | Solenoid valve Cell 4.1 | 2958465 | KTI1
2210000180 | Solenoid valve Cell 4.2 | 2958465 | KTI1
2210000181 | Solenoid valve Cell 4.3 | 2958465 | KTI1
2210000182 | Solenoid valve Cell 4.4 | 2958465 | KTI1
2210000183 | Solenoid valve Cell 5.1 | 2958465 | KTI1
2210000184 | Solenoid valve Cell 5.2 | 2958465 | KTI1
2210000185 | Solenoid valve Cell 5.3 | 2958465 | KTI1
2210000186 | Solenoid valve Cell 5.4 | 2958465 | KTI1
2210000187 | Sensor level GLF Cell 1 | 2958465 | KTI1
2210000188 | Sensor level GLF Cell 2 | 2958465 | KTI1
2210000189 | Sensor level GLF Cell 3 | 2958465 | KTI1
2210000190 | Sensor level GLF Cell 4 | 2958465 | KTI1
2210000191 | Sensor level GLF Cell 5 | 2958465 | KTI1
2210000192 | Instalasi Vakum GLF Cell 1 | 2958465 | KTI1
2210000193 | Instalasi Vakum GLF Cell 2 | 2958465 | KTI1
2210000194 | Instalasi Vakum GLF Cell 3 | 2958465 | KTI1
2210000195 | Instalasi Vakum GLF Cell 4 | 2958465 | KTI1
2210000196 | Instalasi Vakum GLF Cell 5 | 2958465 | KTI1
2210000197 | Kompressor Air Scooring | 2958465 | KTI1
2210000198 | Instalasi Air Scooring | 2958465 | KTI1
2210000199 | Aktuator Air Scooring | 2958465 | KTI1
2210000200 | Panel Power Air Scooring | 2958465 | KTI1
2210000201 | Gate Sipphone | 2958465 | KTI1
2210000202 | Actuator Penstock Cell 1 | 2958465 | KTI1
2210000203 | Actuator Penstock Cell 2 | 2958465 | KTI1
2210000204 | Instalasi Lampu Penerangan area GLF | 2958465 | KTI1
2210000205 | Panel Capacitor Bank Trafo I | 2958465 | KTI1
2210000206 | Panel Capacitor Bank Trafo II | 2958465 | KTI1
2210000207 | Panel Capacitor Bank Trafo III | 2958465 | KTI1
2210000208 | Chlorine Analyzer | 2958465 | KTI1
2210000209 | Motor Flushing Lab 1 | 2958465 | KTI1
2210000210 | Motor Flushing Lab 2 | 2958465 | KTI1
2210000211 | Trunking Kabel Besar | 2958465 | KTI1
2210000212 | Panel Telepon Gedung Produksi | 2958465 | KTI1
2210000213 | Panel UV 1 ( G.Produksi) | 2958465 | KTI1
2210000214 | Aktuator lumpur Acc I | 2958465 | KTI1
2210000215 | Aktuator lumpur Acc II | 2958465 | KTI1
2210000216 | Aktuator lumpur Acc III | 2958465 | KTI1
2210000217 | Pompa manhole Acc I | 2958465 | KTI1
2210000218 | Pompa Manhole Acc II | 2958465 | KTI1
2210000219 | Flowmeter Air Baku Krenceng (FL 01) | 2958465 | KTI1
2210000220 | Flowmeter PS IV (FL 04) | 2958465 | KTI1
2210000221 | Flowmeter Tower (FL 02) | 2958465 | KTI1
2210000222 | Flowmeter PS VI (FL 05) | 2958465 | KTI1
2210000223 | Flowmeter PS III (FL 03) | 2958465 | KTI1
2210000224 | Instalasi Lampu Penerangan Gd.Produksi | 2958465 | KTI1
2210000225 | Instalasi Penerangan Gd.Logistik | 2958465 | KTI1
2210000226 | Instalasi Penerangan Gd.Genset 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000227 | Instalasi Penerangan Gd.Genset 940 kVA | 2958465 | KTI1
2210000228 | GenSet 940 kVA | 2958465 | KTI1
2210000229 | Panel Genset 940 kVA | 2958465 | KTI1
2210000230 | Tangki Genset 940 kVA | 2958465 | KTI1
2210000231 | GenSet 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000232 | Panel Genset 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000233 | Panel Tangki Genset 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000234 | Tangki Genset 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000235 | Crane Gudang Logistik (C4) | 2958465 | KTI1
2210000236 | Crane Workshop (C5) | 2958465 | KTI1
2210000237 | Crane Distribusi (C7) | 2958465 | KTI1
2210000238 | Crane PS I (C1) | 2958465 | KTI1
2210000239 | Crane Chlorine Cidanau (C2) | 2958465 | KTI1
2210000240 | Crane PS IV (C9) | 2958465 | KTI1
2210000241 | Crane PS VI (C10) | 2958465 | KTI1
2210000242 | Crane PS III (C8) | 2958465 | KTI1
2210000243 | Crane PS VII (C11) | 2958465 | KTI1
2210000244 | Crane PS VIII (C12) | 2958465 | KTI1
2210000245 | Panel Power Workshop | 2958465 | KTI1
2210000246 | Panel Power Distribusi | 2958465 | KTI1
2210000247 | Panel Power Gd.Jastek | 2958465 | KTI1
2210000248 | Instalasi Penerangan Gd.Workshop | 2958465 | KTI1
2210000249 | Panel Telepon Gd. Workshop | 2958465 | KTI1
2210000250 | Mesin Bor Duduk | 2958465 | KTI1
2210000251 | Mesin Bubut Workshop | 2958465 | KTI1
2210000252 | Mesin Gerinda Duduk | 2958465 | KTI1
2210000253 | Panel Telepon Gd.Jastek | 2958465 | KTI1
2210000254 | Instalasi Penerangan Gd.Jastek | 2958465 | KTI1
2210000255 | Panel Power Tower | 2958465 | KTI1
2210000256 | Sensor Level Tower | 2958465 | KTI1
2210000257 | Instalasi Penerangan Tower | 2958465 | KTI1
2210000258 | Tangga Tower | 2958465 | KTI1
2210000259 | Instalasi Penerangan Metering Box | 2958465 | KTI1
2210000260 | Sensor Level Reservoir PS III | 2958465 | KTI1
2210000261 | Sensor Level Reservoir PS VI | 2958465 | KTI1
2210000262 | pH meter Reservoir | 2958465 | KTI1
2210000263 | Turbid meter Reservoir | 2958465 | KTI1
2210000264 | Panel VSD 44/45M1 | 2958465 | KTI1
2210000265 | Panel VSD 46/47M1 | 2958465 | KTI1
2210000266 | Panel PLC SCADA 46/47M1 | 2958465 | KTI1
2210000267 | Panel Power Gd. PS III | 2958465 | KTI1
2210000268 | Panel Pompa Submersible PS III | 2958465 | KTI1
2210000269 | Valve inlet Reservoir PS III | 2958465 | KTI1
2210000270 | Valve Inlet Reservoir PS IV | 2958465 | KTI1
2210000271 | Valve Inlet Reservoir PS VI | 2958465 | KTI1
2210000272 | Motor BBS | 2958465 | KTI1
2210000273 | Penstok Reservoir PS III | 2958465 | KTI1
2210000274 | Penstok Reservoir PS IV | 2958465 | KTI1
2210000275 | Penstok Reservoir PS VI | 2958465 | KTI1
2210000276 | Valve Outlet Tower 1800 | 2958465 | KTI1
2210000277 | Pompa BBS | 2958465 | KTI1
2210000278 | Motor 43M1 | 2958465 | KTI1
2210000279 | Pompa 43 M1 | 2958465 | KTI1
2210000280 | Motor 44M1 | 2958465 | KTI1
2210000281 | Pompa 44 M1 | 2958465 | KTI1
2210000282 | Motor 45M1 | 2958465 | KTI1
2210000283 | Pompa 45 M1 | 2958465 | KTI1
2210000284 | Motor 46M1 | 2958465 | KTI1
2210000285 | Pompa 46 M1 | 2958465 | KTI1
2210000286 | Motor 47M1 | 2958465 | KTI1
2210000287 | Pompa 47 M1 | 2958465 | KTI1
2210000288 | Ext.Grounding PS III | 2958465 | KTI1
2210000289 | Ext. Grounding PS IV | 2958465 | KTI1
2210000290 | Ext.Grounding PS VI | 2958465 | KTI1
2210000291 | Ext.Grounding Tower | 2958465 | KTI1
2210000292 | Ext.Grounding Gd.Decanter | 2958465 | KTI1
2210000293 | Ext.Grounding Gd.Jastek | 2958465 | KTI1
2210000294 | Ext.Grounding Gd.Workshop | 2958465 | KTI1
2210000295 | Ext.Grounding Gd.Distribusi | 2958465 | KTI1
2210000296 | Ext.Grounding Gd.Excellent | 2958465 | KTI1
2210000297 | Ext.Grounding Masjid | 2958465 | KTI1
2210000298 | Ext.Grounding GIC | 2958465 | KTI1
2210000299 | Ext.Grounding Gd.Tirta | 2958465 | KTI1
2210000300 | Ext.Grounding Gd.Bahan Kimia | 2958465 | KTI1
2210000301 | Ext.Grounding Gd.Logistik | 2958465 | KTI1
2210000302 | Ext.Grounding Gd.Produksi | 2958465 | KTI1
2210000303 | Ext.Grounding Gd.Genset 940 kVA | 2958465 | KTI1
2210000304 | Ext.Grounding Gd.Genset 2250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000305 | PLC HoneyWell | 2958465 | KTI1
2210000306 | PLC Horner A | 2958465 | KTI1
2210000307 | PLC Horner B | 2958465 | KTI1
2210000308 | Regulated Power Supply | 2958465 | KTI1
2210000309 | HoneyWell Controlled Interface | 2958465 | KTI1
2210000310 | Switch | 2958465 | KTI1
2210000311 | HoneyWell Operator Interface | 2958465 | KTI1
2210000312 | Memograph RS | 2958465 | KTI1
2210000313 | Control Level GLF | 2958465 | KTI1
2210000314 | Transformator LV WCD | 2958465 | KTI1
2210000315 | Panel Power PP-GR | 2958465 | KTI1
2210000316 | Genset Perkin 1250 kVA WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000317 | Tangki Solar 500 | 2958465 | KTI1
2210000318 | Tangki Solar 5000 | 2958465 | KTI1
2210000319 | Panel Pompa Solar | 2958465 | KTI1
2210000320 | Panel DCS WCD | 2958465 | KTI1
2210000321 | PC EWS WCD | 2958465 | KTI1
2210000322 | PC PM WCD | 2958465 | KTI1
2210000323 | PC Information | 2958465 | KTI1
2210000324 | Slide Gate 1 | 2958465 | KTI1
2210000325 | Slide Gate 2 | 2958465 | KTI1
2210000326 | Level Sensor SLD Basin | 2958465 | KTI1
2210000327 | Manhole SLD Basin | 2958465 | KTI1
2210000328 | Panel Pompa SLD Basin | 2958465 | KTI1
2210000329 | Pompa SLD Basin 1 | 2958465 | KTI1
2210000330 | Pompa SLD Basin 2 | 2958465 | KTI1
2210000331 | Bangunan Dist.Chamber WCD | 2958465 | KTI1
2210000332 | Slide Gate 3 | 2958465 | KTI1
2210000333 | Slide Gate 4 | 2958465 | KTI1
2210000334 | Slide Gate 5 | 2958465 | KTI1
2210000335 | Slide Gate 6 | 2958465 | KTI1
2210000336 | Slide Gate 7 | 2958465 | KTI1
2210000337 | Slide Gate 8 | 2958465 | KTI1
2210000338 | Bangunan Flocculator | 2958465 | KTI1
2210000339 | Aktuator Floc 400M1 | 2958465 | KTI1
2210000340 | Aktuator Floc 401M1 | 2958465 | KTI1
2210000341 | Aktuator Floc 402M1 | 2958465 | KTI1
2210000342 | Aktuator Floc 403M1 | 2958465 | KTI1
2210000343 | Aktuator Floc 404M1 | 2958465 | KTI1
2210000344 | Aktuator Floc 405M1 | 2958465 | KTI1
2210000345 | Bangunan Sediment | 2958465 | KTI1
2210000346 | Sludge Finder | 2958465 | KTI1
2210000347 | Aktuator Sediment 504M1 | 2958465 | KTI1
2210000348 | Aktuator Sediment 505M1 | 2958465 | KTI1
2210000349 | Aktuator Sediment 506M1 | 2958465 | KTI1
2210000350 | Aktuator Sediment 507M1 | 2958465 | KTI1
2210000351 | Aktuator Sediment 508M1 | 2958465 | KTI1
2210000352 | Aktuator Sediment 509M1 | 2958465 | KTI1
2210000353 | Aktuator Sediment 510M1 | 2958465 | KTI1
2210000354 | Aktuator Sediment 511M1 | 2958465 | KTI1
2210000355 | Aktuator Sediment 512M1 | 2958465 | KTI1
2210000356 | Aktuator Sediment 513M1 | 2958465 | KTI1
2210000357 | Aktuator Sediment 514M1 | 2958465 | KTI1
2210000358 | Aktuator Sediment 515M1 | 2958465 | KTI1
2210000359 | Panel Dyna Sand 1 | 2958465 | KTI1
2210000360 | Panel Dyna Sand 2 | 2958465 | KTI1
2210000361 | Panel Dyna Sand 3 | 2958465 | KTI1
2210000362 | Panel Dyna Sand 4 | 2958465 | KTI1
2210000363 | Panel Dyna Sand 5 | 2958465 | KTI1
2210000364 | Panel Dyna Sand 6 | 2958465 | KTI1
2210000365 | Instalasi Pompa BBS | 2958465 | KTI1
2210000366 | Instalasi Pompa 43M1 | 2958465 | KTI1
2210000367 | Instalasi Pompa 44M1 | 2958465 | KTI1
2210000368 | Instalasi Pompa 45M1 | 2958465 | KTI1
2210000369 | Instalasi Pompa 46M1 | 2958465 | KTI1
2210000370 | Instalasi Pompa 47M1 | 2958465 | KTI1
2210000371 | Pompa Sump Pump PS III | 2958465 | KTI1
2210000372 | Motor 60M1 | 2958465 | KTI1
2210000373 | Motor 61M1 | 2958465 | KTI1
2210000374 | Motor 62M1 | 2958465 | KTI1
2210000375 | Motor 63M1 | 2958465 | KTI1
2210000376 | Motor 64M1 | 2958465 | KTI1
2210000377 | Pompa 60M1 | 2958465 | KTI1
2210000378 | Pompa 61M1 | 2958465 | KTI1
2210000379 | Pompa 62M1 | 2958465 | KTI1
2210000380 | Pompa 63M1 | 2958465 | KTI1
2210000381 | Pompa 64M1 | 2958465 | KTI1
2210000382 | Instalasi Pompa 60M1 | 2958465 | KTI1
2210000383 | Instalasi Pompa 61M1 | 2958465 | KTI1
2210000384 | Instalasi Pompa 62M1 | 2958465 | KTI1
2210000385 | Instalasi Pompa 63M1 | 2958465 | KTI1
2210000386 | Instalasi Pompa 64M1 | 2958465 | KTI1
2210000387 | Motor 70M1 | 2958465 | KTI1
2210000388 | Motor 71M1 | 2958465 | KTI1
2210000389 | Motor 72M1 | 2958465 | KTI1
2210000390 | Motor 73M1 | 2958465 | KTI1
2210000391 | Motor 74M1 | 2958465 | KTI1
2210000392 | Motor 75M1 | 2958465 | KTI1
2210000393 | Pompa 70M1 | 2958465 | KTI1
2210000394 | Pompa 71M1 | 2958465 | KTI1
2210000395 | Pompa 72M1 | 2958465 | KTI1
2210000396 | Pompa 73M1 | 2958465 | KTI1
2210000397 | Pompa 74M1 | 2958465 | KTI1
2210000398 | Pompa 75M1 | 2958465 | KTI1
2210000399 | Instalasi Pompa 70M1 | 2958465 | KTI1
2210000400 | Instalasi Pompa 71M1 | 2958465 | KTI1
2210000401 | Instalasi Pompa 72M1 | 2958465 | KTI1
2210000402 | Instalasi Pompa 73M1 | 2958465 | KTI1
2210000403 | Instalasi Pompa 74M1 | 2958465 | KTI1
2210000404 | Instalasi Pompa 75M1 | 2958465 | KTI1
2210000405 | Instalasi Meter Air PS IV | 2958465 | KTI1
2210000406 | Instalasi Meter Air PS Vi | 2958465 | KTI1
2210000407 | Instalasi Meter Air Tower 1800 | 2958465 | KTI1
2210000408 | Pompa Waduk 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000409 | Pompa Waduk 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000410 | Pompa Waduk 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000411 | Pompa Waduk 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000412 | Pompa Waduk 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000413 | Instalasi Pompa Waduk 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000414 | Instalasi Pompa Waduk 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000415 | Instalasi Pompa Waduk 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000416 | Instalasi Pompa Waduk 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000417 | Instalasi Pompa Waduk 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000418 | Pintu Spillway | 2958465 | KTI1
2210000419 | Valve Bottom Outlet | 2958465 | KTI1
2210000420 | Instalasi Sodium Hypoclorite Waduk | 2958465 | KTI1
2210000421 | Gate Distribusi Structure 6M1 | 2958465 | KTI1
2210000422 | Gate Distribusi Structure 7M1 | 2958465 | KTI1
2210000423 | Pompa SEPS 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000424 | Pompa SEPS 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000425 | Pompa SEPS 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000426 | Pompa SEPS 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000427 | Pompa SEPS 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000428 | Instalasi Pompa SEPS 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000429 | Instalasi Pompa SEPS 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000430 | Instalasi Pompa SEPS 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000431 | Instalasi Pompa SEPS 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000432 | Instalasi Pompa SEPS 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000433 | Engine Genset SEPS 250 kVA | 2958465 | KTI1
2210000434 | Motor Intake Cidanau 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000435 | Motor Intake Cidanau 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000436 | Motor Intake Cidanau 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000437 | Motor Intake Cidanau 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000438 | Pompa Intake Cidanau 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000439 | Pompa Intake Cidanau 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000440 | Pompa Intake Cidanau 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000441 | Pompa Intake Cidanau 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000442 | Instalasi Pompa Intake Cidanau 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000443 | Instalasi Pompa Intake Cidanau 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000444 | Instalasi Pompa Intake Cidanau 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000445 | Instalasi Pompa Intake Cidanau 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000446 | Gate Flushing Duct Bendung Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000447 | Gate Sand Trap Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000448 | Gate Sump Pump Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000449 | Pompa Booster Clorine Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000450 | Instalasi Clorine Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000451 | Pompa Sump Pump Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000452 | WTP Mini Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000453 | Instalasi Sodium Hypoclorite PS I | 2958465 | KTI1
2210000454 | Gate Flushing Duct Bendung Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000455 | Gate Sand Trap Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000456 | Gate Sump Pump Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000457 | Pompa Intake Cipasauran 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000458 | Pompa Intake Cipasauran 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000459 | Pompa Intake Cipasauran 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000460 | Instalasi Intake Cipasauran 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000461 | Instalasi Intake Cipasauran 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000462 | Instalasi Intake Cipasauran 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000463 | Instalasi Meter Air Baku Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000464 | WTP Mini Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000465 | Pompa Distribusi WTP Mini Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000466 | Instalasi Hypoclorite Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000467 | Genset Cipasauran 150 kVA | 2958465 | KTI1
2210000468 | Aktuator Filter 600M1 | 2958465 | KTI1
2210000469 | Aktuator Filter 601M1 | 2958465 | KTI1
2210000470 | Aktuator Filter 602M1 | 2958465 | KTI1
2210000471 | Aktuator Filter 603M1 | 2958465 | KTI1
2210000472 | Aktuator Filter 604M1 | 2958465 | KTI1
2210000473 | Aktuator Filter 605M1 | 2958465 | KTI1
2210000474 | Panel Mixing WCD | 2958465 | KTI1
2210000475 | Tangki Hypo | 2958465 | KTI1
2210000476 | Tangki Polymer | 2958465 | KTI1
2210000477 | Panel Chemical WCD | 2958465 | KTI1
2210000478 | Panel Transfer Hypo WCD | 2958465 | KTI1
2210000479 | Panel Dosing & Kompressor | 2958465 | KTI1
2210000480 | Instalasi Tangki Pressure | 2958465 | KTI1
2210000481 | Motor Kompresor 307M1 | 2958465 | KTI1
2210000482 | Motor Kompresor 308M1 | 2958465 | KTI1
2210000483 | Motor Kompresor 309M1 | 2958465 | KTI1
2210000484 | Motor Hypo 305M1 | 2958465 | KTI1
2210000485 | Motor Hypo 306M1 | 2958465 | KTI1
2210000486 | Motor Kapur 303M1 | 2958465 | KTI1
2210000487 | Motor Kapur 304M1 | 2958465 | KTI1
2210000488 | Motor Alum 300M1 | 2958465 | KTI1
2210000489 | Motor Alum 301M1 | 2958465 | KTI1
2210000490 | Motor Alum 302M1 | 2958465 | KTI1
2210000491 | Panel VSD Dosing WCD | 2958465 | KTI1
2210000492 | Panel Power G.Dosing WCD | 2958465 | KTI1
2210000493 | Panel Power PP-PJU | 2958465 | KTI1
2210000494 | Flowmeter PS VIII (FL 07) | 2958465 | KTI1
2210000495 | Panel Power Rumah Pompa | 2958465 | KTI1
2210000496 | Chlorine Analyzer WCD | 2958465 | KTI1
2210000497 | Motor Distribusi 700M1 | 2958465 | KTI1
2210000498 | Motor Distribusi 701M1 | 2958465 | KTI1
2210000499 | Motor Distribusi 702M1 | 2958465 | KTI1
2210000500 | Motor Distribusi 703M1 | 2958465 | KTI1
2210000501 | Pompa Distribusi 700M1 | 2958465 | KTI1
2210000502 | Pompa Distribusi 701M1 | 2958465 | KTI1
2210000503 | Pompa Distribusi 702M1 | 2958465 | KTI1
2210000504 | Pompa Distribusi 703M1 | 2958465 | KTI1
2210000505 | Manhole Reservoir PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000506 | Sensor Level Reservoir PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000507 | Instalasi Listrik Gedung PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000508 | Lampu Penerangan Gedung PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000509 | Lampu Penerangan Jalan PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000510 | Panel Incoming Capacitor | 2958465 | KTI1
2210000511 | Panel Capacitor 12 x 50kVar | 2958465 | KTI1
2210000512 | Panel Kontrol Genset | 2958465 | KTI1
2210000513 | Panel Rectifier 110 WCD | 2958465 | KTI1
2210000514 | Panel Incoming | 2958465 | KTI1
2210000515 | Panel Incoming Genset | 2958465 | KTI1
2210000516 | Panel MCC Pompa | 2958465 | KTI1
2210000517 | Panel Cap.Bank 600 kVAr | 2958465 | KTI1
2210000518 | Panel Feeder-1 | 2958465 | KTI1
2210000519 | Panel Feeder-2 | 2958465 | KTI1
2210000520 | Panel Trafo 20 kV | 2958465 | KTI1
2210000521 | Panel Incoming Pompa | 2958465 | KTI1
2210000522 | Panel Power Pompa 700M1 | 2958465 | KTI1
2210000523 | Panel VSD Pompa 700M1 | 2958465 | KTI1
2210000524 | Panel Power Pompa 701M1 | 2958465 | KTI1
2210000525 | Panel VSD Pompa 701M1 | 2958465 | KTI1
2210000526 | Panel Power Pompa 702M1 | 2958465 | KTI1
2210000527 | Panel VSD Pompa 702M1 | 2958465 | KTI1
2210000528 | Panel Power Pompa 703M1 | 2958465 | KTI1
2210000529 | Panel VSD Pompa 703M1 | 2958465 | KTI1
2210000530 | Instalasi Grounding WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000531 | Motor Mixing Kapur 312M1 | 2958465 | KTI1
2210000532 | Impellar Kapur 312M2 | 2958465 | KTI1
2210000533 | Motor Mixing Kapur 313M1 | 2958465 | KTI1
2210000534 | Impellar Kapur 313M2 | 2958465 | KTI1
2210000535 | Motor Mixing Alum 310M1 | 2958465 | KTI1
2210000536 | Impellar Alum 310M2 | 2958465 | KTI1
2210000537 | Motor Mixing Alum 311M1 | 2958465 | KTI1
2210000538 | Impellar Alum 311M2 | 2958465 | KTI1
2210000539 | Motor Mixing Polymer 314M1 | 2958465 | KTI1
2210000540 | Motor Mixing Polymer 315M1 | 2958465 | KTI1
2210000541 | Crane PS II (C4) | 2958465 | KTI1
2210000542 | Motor Waduk 1M1 | 2958465 | KTI1
2210000543 | Motor Waduk 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000544 | Motor Waduk 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000545 | Motor Waduk 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000546 | Motor Waduk 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000547 | Motor Grease 1M2 | 2958465 | KTI1
2210000548 | Motor Grease 2M2 | 2958465 | KTI1
2210000549 | Motor Grease 3M2 | 2958465 | KTI1
2210000550 | Motor Grease 4M2 | 2958465 | KTI1
2210000551 | Panel Power PS II | 2958465 | KTI1
2210000552 | Flowmeter Air Baku Waduk (FL 06) | 2958465 | KTI1
2210000553 | Flowmeter Overflow Waduk (FL 10) | 2958465 | KTI1
2210000554 | Motor Gate 6M1 | 2958465 | KTI1
2210000555 | Motor Gate 7M1 | 2958465 | KTI1
2210000556 | Instalasi Penerangan Area Waduk | 2958465 | KTI1
2210000557 | Panel Flowmeter Waduk | 2958465 | KTI1
2210000558 | Panel Katodik Waduk | 2958465 | KTI1
2210000559 | Sensor Level Mercu CPS | 2958465 | KTI1
2210000560 | Slide Gate Bendung 1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000561 | Slide Gate Bendung 2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000562 | Motor Actuator Gate 100M1 | 2958465 | KTI1
2210000563 | Panel Power 100M1 | 2958465 | KTI1
2210000564 | Motor Actuator Gate 101M1 | 2958465 | KTI1
2210000565 | Panel Power 101M1 | 2958465 | KTI1
2210000566 | Flowmeter Ultrasonic CPS | 2958465 | KTI1
2210000567 | Slide Gate Sand Trap 1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000568 | Slide Gate Sand Trap 2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000569 | Panel DCS CPS | 2958465 | KTI1
2210000570 | PC Engineering CPS | 2958465 | KTI1
2210000571 | Panel Power DCS CPS | 2958465 | KTI1
2210000572 | Panel Power BLD-01 | 2958465 | KTI1
2210000573 | Panel Incoming 6,6 kV CPS | 2958465 | KTI1
2210000574 | Panel Incoming Capacitor CPS | 2958465 | KTI1
2210000575 | Panel VCS to VSD CPS | 2958465 | KTI1
2210000576 | Panel Outgoing ByPass 1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000577 | Panel Outgoing ByPass 2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000578 | Panel Outgoing ByPass 3 CPS | 2958465 | KTI1
2210000579 | Panel Outgoing Pump 1&2 | 2958465 | KTI1
2210000580 | Panel Outgoing Pump 3 | 2958465 | KTI1
2210000581 | Panel MV-VSD 1000 CPS | 2958465 | KTI1
2210000582 | Panel Power BLD-02 | 2958465 | KTI1
2210000583 | Panel Incoming 4x150 kVAR CPS | 2958465 | KTI1
2210000584 | Panel Capacitor 1-4 CPS | 2958465 | KTI1
2210000585 | Panel Rectifier CPS | 2958465 | KTI1
2210000586 | Panel Incoming PLN CPS | 2958465 | KTI1
2210000587 | Panel Incoming Genset CPS | 2958465 | KTI1
2210000588 | Panel Feeder-1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000589 | Panel Feeder-2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000590 | Panel Cap. Bank 6x25 kVAR CPS | 2958465 | KTI1
2210000591 | Gate Sludge Field | 2958465 | KTI1
2210000592 | Tangki Solar CPS | 2958465 | KTI1
2210000593 | Panel MV-1 | 2958465 | KTI1
2210000594 | Panel MV-2 | 2958465 | KTI1
2210000595 | Panel MV-3 | 2958465 | KTI1
2210000596 | Panel MV-4 | 2958465 | KTI1
2210000597 | Transformator MV CPS | 2958465 | KTI1
2210000598 | Transformator LV CPS | 2958465 | KTI1
2210000599 | Panel Junction 6 kV 1 | 2958465 | KTI1
2210000600 | Panel Junction 6 kV 2 | 2958465 | KTI1
2210000601 | Panel Junction 6 kV 3 | 2958465 | KTI1
2210000602 | Panel Power PP-Pump House CPS | 2958465 | KTI1
2210000603 | Sensor Level Sump Pump | 2958465 | KTI1
2210000604 | Panel Instrument Pompa CPS | 2958465 | KTI1
2210000605 | Sensor AWLR | 2958465 | KTI1
2210000606 | Flowmeter Air Baku CPS (FL 08) | 2958465 | KTI1
2210000607 | Motor Transfer Hypo CPS | 2958465 | KTI1
2210000608 | Pompa Transfer Hypo CPS | 2958465 | KTI1
2210000609 | Tangki Hypo 1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000610 | Tangki Hypo 2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000611 | Safety Shower CPS | 2958465 | KTI1
2210000612 | WTP Mini Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000613 | Turbidity Analyzer CPS | 2958465 | KTI1
2210000614 | pH Analyzer CPS | 2958465 | KTI1
2210000615 | Panel Power PP-PJU-1 CPS | 2958465 | KTI1
2210000616 | Grounding Gedung PS VII Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000617 | Grounding Ruang Chemical Cipasauran | 2958465 | KTI1
2210000618 | Grounding Rumah Pompa PS VII | 2958465 | KTI1
2210000619 | Panel Power PP-PJU-2 CPS | 2958465 | KTI1
2210000620 | Instalasi Penerangan Area CPS | 2958465 | KTI1
2210000621 | Lampu PJU Plant CPS | 2958465 | KTI1
2210000622 | Rumah Venting Luwung Sawo | 2958465 | KTI1
2210000623 | Rumah Venting Suka Jaya | 2958465 | KTI1
2210000624 | Rumah Venting Warnasari | 2958465 | KTI1
2210000625 | Rumah Venting Kalen Temu | 2958465 | KTI1
2210000626 | Rumah Venting Buah Kopek | 2958465 | KTI1
2210000627 | Rumah Venting Semang Raya | 2958465 | KTI1
2210000628 | Rumah Venting Kubang Welut | 2958465 | KTI1
2210000629 | Rumah Venting Panauan | 2958465 | KTI1
2210000630 | Rumah Venting Tegal Ratu | 2958465 | KTI1
2210000631 | Rumah Venting Randakari | 2958465 | KTI1
2210000632 | Rumah Venting Gunung Sugih | 2958465 | KTI1
2210000633 | Rumah Venting Salatuhur | 2958465 | KTI1
2210000634 | Rumah Venting Cikoneng | 2958465 | KTI1
2210000635 | Rumah Venting Cibaru | 2958465 | KTI1
2210000636 | Rumah Venting Sirih | 2958465 | KTI1
2210000637 | Rumah Venting Ciparay | 2958465 | KTI1
2210000638 | Rumah Venting Sankyu | 2958465 | KTI1
2210000639 | Bangunan Surge Tank Sirih | 2958465 | KTI1
2210000640 | Panel Katodik Cidanau I | 2958465 | KTI1
2210000641 | Panel Katodik Area Wire Rod | 2958465 | KTI1
2210000642 | Panel Accu Telemetri Posco | 2958465 | KTI1
2210000643 | Panel Accu Telemetri Asahimas | 2958465 | KTI1
2210000644 | pH meter Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000645 | Turbidity Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000646 | Sensor Level Tower | 2958465 | KTI1
2210000647 | Ext. Grounding PS I Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000648 | PLC Horner Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000649 | Transformator AX 01 | 2958465 | KTI1
2210000650 | Transformator AX 02 | 2958465 | KTI1
2210000651 | Transformator BT 01 | 2958465 | KTI1
2210000652 | Transformator BT 02 | 2958465 | KTI1
2210000653 | Panel Cap. Bank SEPS | 2958465 | KTI1
2210000654 | Panel Trafo 1 SEPS | 2958465 | KTI1
2210000655 | Panel Trafo 2 SEPS | 2958465 | KTI1
2210000656 | Panel Coupling SEPS | 2958465 | KTI1
2210000657 | Panel CB Genset SEPS | 2958465 | KTI1
2210000658 | Motor SEPS 2M1 | 2958465 | KTI1
2210000659 | Motor SEPS 3M1 | 2958465 | KTI1
2210000660 | Motor SEPS 4M1 | 2958465 | KTI1
2210000661 | Motor SEPS 5M1 | 2958465 | KTI1
2210000662 | Panel SCADA Posco | 2958465 | KTI1
2210000663 | Panel SCADA Asahimas | 2958465 | KTI1
2210000664 | Panel Turbid Posco | 2958465 | KTI1
2210000665 | Panel Turbid Asahimas | 2958465 | KTI1
2210000666 | Solar Cell Posco | 2958465 | KTI1
2210000667 | Solar Cell Asahimas | 2958465 | KTI1
2210000668 | Panel Katodik Cidanau II | 2958465 | KTI1
2210000669 | Panel Katodik Cigading | 2958465 | KTI1
2210000670 | Pump 801M1 Sludge Basin WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000671 | Pump 802M1 Sludge Basin WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000672 | Pipa 1 Inlet reservoir 2 x 32" | 2958465 | KTI1
2210000673 | Pipa 2 Inlet reservoir 2 x 32" | 2958465 | KTI1
2210000674 | Kompressor 307M1 WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000675 | Kompressor 308M12 WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000676 | Kompressor 309M1 WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000677 | Pompa Dossing 303M1 CaO (Kapur) WTP Cida | 2958465 | KTI1
2210000678 | Pompa Dossing 304M1 CaO (Kapur) WTP Cida | 2958465 | KTI1
2210000679 | Instalasi Pompa Dossing 303M1 CaO (Kapur | 2958465 | KTI1
2210000680 | Instalasi Pompa Dossing 304M1 CaO (Kapur | 2958465 | KTI1
2210000681 | Pompa Dossing 305M1 Hypochlorite WTP Cid | 2958465 | KTI1
2210000682 | Pompa Dossing 306M1 Hypochlorite WTP Cid | 2958465 | KTI1
2210000683 | Instalasi Pompa Dossing 305M1 Hypochlori | 2958465 | KTI1
2210000684 | Instalasi Pompa Dossing 306M1 Hypochlori | 2958465 | KTI1
2210000685 | Pompa Dossing Alumsulfat 300M1 WTP Cidan | 2958465 | KTI1
2210000686 | Pompa Dossing Alumsulfat 301M1 WTP Cidan | 2958465 | KTI1
2210000687 | Pompa Dossing Alumsulfat 302M1 WTP Cidan | 2958465 | KTI1
2210000688 | Instalasi Pompa Dossing Alumsulfat 300M1 | 2958465 | KTI1
2210000689 | Instalasi Pompa Dossing Alumsulfat 301M1 | 2958465 | KTI1
2210000690 | Instalasi Pompa Dossing Alumsulfat 302M1 | 2958465 | KTI1
2210000691 | Pompa Polymer 316M1 WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000692 | Pompa Polymer 317M1 WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000693 | Instalasi Pompa Polymer 316M1 WTP Cidana | 2958465 | KTI1
2210000694 | Instalasi Pompa Polymer 317M1 WTP Cidana | 2958465 | KTI1
2210000695 | Instalasi Pompa 700M1 Distribusi PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000696 | Instalasi Pompa 701M1 Distribusi PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000697 | Instalasi Pompa 702M1 Distribusi PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000698 | Instalasi Pompa 703M1 Distribusi PS VIII | 2958465 | KTI1
2210000699 | Pompa 802M1 Transfer Lagoon Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000700 | Pompa 803M1 Transfer Lagoon Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000701 | Pompa 804M1 Transfer Lagoon Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000702 | Engine Genset 1250 kVA WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000703 | Panel PLC SCADA PS IV | 2958465 | KTI1
2210000704 | Panel PLC SCADA PS VI | 2958465 | KTI1
2210000705 | Motor DC Intake Cidanau 1 | 2958465 | KTI1
2210000706 | Motor DC Intake Cidanau 2 | 2958465 | KTI1
2210000707 | Motor DC Intake Cidanau 3 | 2958465 | KTI1
2210000708 | Panel Power Area Sludge Field | 2958465 | KTI1
2210000709 | Panel VSD Recycle Backwash | 2958465 | KTI1
2210000710 | Kanal Kabel WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000711 | Instalasi Pipa Inlet Acc I | 2958465 | KTI1
2210000712 | Instalasi Pipa Inlet Acc II | 2958465 | KTI1
2210000713 | Instalasi Pipa Inlet Acc III | 2958465 | KTI1
2210000714 | Panel Power Gd. Decanter | 2958465 | KTI1
2210000715 | Instalasi Penerangan Ruang HC & Umum | 2958465 | KTI1
2210000716 | Instalasi Penerangan Gd. Innovation | 2958465 | KTI1
2210000717 | Instalasi Penerangan Jalan Cidanau | 2958465 | KTI1
2210000718 | Instalasi Pipa Air Bersih Area Recycle | 2958465 | KTI1
2210000719 | SCADA WTP Krenceng | 2958465 | KTI1
2210000720 | Instalasi Penerangan SEKPER | 2958465 | KTI1
2210000721 | Instalasi Penerangan Ruang Div. Keuangan | 2958465 | KTI1
2210000722 | Instalasi Penerangan Gd, Decanter | 2958465 | KTI1
2210000723 | Instalasi Penerangan Gd. Excellent | 2958465 | KTI1
2210000724 | Instalasi Penerangan Masjid Al-Mutohhar | 2958465 | KTI1
2210000725 | Instalasi Penerangan Pos Keamanan | 2958465 | KTI1
2210000726 | Instalasi Penerangan Ruang SPI & SIMK | 2958465 | KTI1
2210000727 | Panel Power PS IV | 2958465 | KTI1
2210000728 | Panel Power PS VI | 2958465 | KTI1
2210002837 | Panel PLC SCADA SEPS | 2958465 | KTI1
2210002838 | Instalasi Penerangan Gd. SEPS | 2958465 | KTI1
2210002839 | Tangki Solar Genset SEPS | 2958465 | KTI1
2210002840 | Panel Power Gd.SEPS | 2958465 | KTI1
2210002842 | SCM WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210002843 | Rambu-Rambu K3 | 2958465 | KTI1
2210002845 | Pompa Recycle 65M2 | 2958465 | KTI1
2210002846 | Pompa Recycle 66M2 | 2958465 | KTI1
2210002847 | Pompa Recycle 67M2 | 2958465 | KTI1
2210002848 | Transformator KR 1 | 2958465 | KTI1
2210002849 | Transformator KR 2 | 2958465 | KTI1
2210002850 | Transformator KR 3 | 2958465 | KTI1
2210002851 | Transformator KR 4 | 2958465 | KTI1
2210002852 | Flowmeter Air Baku PS I Cidanau (FL 09) | 2958465 | KTI1
2210002855 | Meter Air 16 inch | 2958465 | KTI1
2210002856 | Instalasi Penerangan Gd.Area Cidanau | 2958465 | KTI1
2210002857 | Sensor Alum WCD 1 | 2958465 | KTI1
2210002858 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210002862 | Instalasi Telepon Gd.Tirta | 2958465 | KTI1
2210002863 | Sensor Level Bak Alum WCD | 2958465 | KTI1
2210002868 | Transformator SEPS 1 | 2958465 | KTI1
2210002869 | Transformator SEPS 2 | 2958465 | KTI1
2210002870 | Meter Air 2 inch | 2958465 | KTI1
2210002871 | Flowmeter Kanal Reservoir | 2958465 | KTI1
2210002872 | Panel VSD 3M1 | 2958465 | KTI1
2210002874 | Meter Air 10 inch | 2958465 | KTI1
2210002877 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210002879 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210002880 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210002882 | Instalasi Injeksi Alum Krenceng | 2958465 | KTI1
2210002883 | Meter air 1/2 inch | 2958465 | KTI1
2210002886 | Instalasi Koagulan WTP Krenceng | 2958465 | KTI1
2210002888 | Meter Air 2 inch | 2958465 | KTI1
2210002890 | Sensor pH Reservoir | 2958465 | KTI1
2210002891 | Panel SoftStart 43M1 | 2958465 | KTI1
2210002893 | Meter Air 16 inch | 2958465 | KTI1
2210002895 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210002896 | Meter Air 10 inch | 2958465 | KTI1
2210002897 | Meter Air 10 inch | 2958465 | KTI1
2210002898 | Meter Air 12 inch | 2958465 | KTI1
2210002900 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210002902 | Instalasi pompa recycle backwash | 2958465 | KTI1
2210002903 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210002904 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210002906 | Panel Pompa Ekualisasi | 2958465 | KTI1
2210002907 | Sensor Level Waduk | 2958465 | KTI1
2210002908 | Panel VSD Pompa SEPS 2M1 | 2958465 | KTI1
2210002909 | Instalasi Bak Alum WCD | 2958465 | KTI1
2210002911 | Panel MDP Gd.Tirta Graha | 2958465 | KTI1
2210002913 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210002914 | Ext. Grounding Gd.SEPS | 2958465 | KTI1
2210002915 | Ext. Grounding PS II Waduk | 2958465 | KTI1
2210002959 | Motor Hypochlorite PS I | 2958465 | KTI1
2210002962 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210002963 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210002968 | Flowmeter Jalur PS I - WTP Cidanau | 2958465 | KTI1
2210002971 | Valve Aktuator Kapur | 2958465 | KTI1
2210002972 | MV-Main Control Cabinet | 2958465 | KTI1
2210002973 | Panel Battery PS I | 2958465 | KTI1
2210002974 | Panel GB 03 Water | 2958465 | KTI1
2210002975 | Panel GB 05 Trafo I | 2958465 | KTI1
2210002976 | Panel GB 06 Motor 1 | 2958465 | KTI1
2210002977 | Panel GB 07 Motor 2 | 2958465 | KTI1
2210002978 | Panel GB 08 Feeder | 2958465 | KTI1
2210002979 | Panel GB 09 Motor 3 | 2958465 | KTI1
2210002980 | Panel GB 10 Motor 4 | 2958465 | KTI1
2210002981 | Panel GB 11 Trafo 2 | 2958465 | KTI1
2210002982 | Panel GB 12 Trafo AV 150kV | 2958465 | KTI1
2210002983 | Panel GB 13 Incoming Cap Bank | 2958465 | KTI1
2210002984 | Panel GB 16 48 VDC | 2958465 | KTI1
2210002985 | Panel GB 21 380/220V | 2958465 | KTI1
2210002986 | Panel GB 24 110 V | 2958465 | KTI1
2210002987 | MV-Controller Cabinet | 2958465 | KTI1
2210002988 | MV-CT Cabinet | 2958465 | KTI1
2210002989 | MV-Incoming Section | 2958465 | KTI1
2210002990 | MV-Outgoing Pump | 2958465 | KTI1
2210002991 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210002994 | Meter Air 8 inch | 2958465 | KTI1
2210002996 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210002997 | SCADA PS I Cidanau | 2958465 | KTI1
2210002999 | Flowmeter Sandtrap PS I | 2958465 | KTI1
2210003001 |  | 2958465
2210003020 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003021 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003024 | Panel Pompa Polymer Thickner | 2958465 | KTI1
2210003025 | Pompa Polymer Thickner 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003026 | Pompa Polymer Thickner 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003027 | Pompa Polymer Decanter 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003028 | Pompa Polymer Decanter 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003029 | Motor Polymer Thickner 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003030 | Motor Polymer Decanter 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003031 | Panel Pompa Polymer Decanter | 2958465 | KTI1
2210003032 | Panel VSD Decanter 1 | 2958465 | KTI1
2210003033 | Panel VSD Decanter 2 | 2958465 | KTI1
2210003034 | Panel VSD Decanter 3 | 2958465 | KTI1
2210003035 | Panel Incoming | 2958465 | KTI1
2210003036 | Pompa Ekualisasi No.1 | 2958465 | KTI1
2210003037 | Pompa Ekualisasi No.2 | 2958465 | KTI1
2210003038 | Pompa Ekualisasi No.3 | 2958465 | KTI1
2210003039 | Motor Scrapper Thickner 1 | 2958465 | KTI1
2210003040 | Motor Scrapper Thickner 2 | 2958465 | KTI1
2210003041 | Pompa Transfer Sludge 1 | 2958465 | KTI1
2210003042 | Pompa Transfer Sludge 2 | 2958465 | KTI1
2210003043 | Pompa Transfer Sludge 3 | 2958465 | KTI1
2210003044 | Gearbox scrapper Thickner 1 | 2958465 | KTI1
2210003045 | Gearbox scrapper Thickner 2 | 2958465 | KTI1
2210003046 | Decanter No.1 | 2958465 | KTI1
2210003047 | Decanter No.2 | 2958465 | KTI1
2210003048 | Decanter No.3 | 2958465 | KTI1
2210003049 | Instalasi Bypass air baku | 2958465 | KTI1
2210003052 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003053 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003054 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003060 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003065 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003075 | Panel VSD 4M1 | 2958465 | KTI1
2210003076 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210003077 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210003080 | Panel Cap.Bank PS I | 2958465 | KTI1
2210003081 | Meter Air 8 inch | 2958465 | KTI1
2210003083 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003085 | Meter Air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210003087 | Pompa Intake Cipasauran 4M1 | 2958465 | KTI1
2210003088 | Sensor pH WCD | 2958465 | KTI1
2210003089 | Panel VSD 73M1 | 2958465 | KTI1
2210003092 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003093 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003095 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003098 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003100 | Gate Valve Bottom Outlet | 2958465 | KTI1
2210003102 | Instalasi Penerangan Jalan Area Cidanau | 2958465 | KTI1
2210003111 | Meter Air 8 inch | 2958465 | KTI1
2210003208 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003210 | METER AIR 4 INCH | 2958465 | KTI1
2210003212 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003226 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003228 | Meter air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003229 | Meter air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003231 | Meter air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003236 | Flowmeter Open Channel Recycle | 2958465 | KTI1
2210003237 | Panel Power Pompa SEPS No.2 | 2958465 | KTI1
2210003238 | Panel Power Pompa SEPS No.3 | 2958465 | KTI1
2210003239 | Panel Power Pompa SEPS No.4 | 2958465 | KTI1
2210003240 | Panel Power Pompa SEPS No.5 | 2958465 | KTI1
2210003245 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003246 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003247 | Meter Air 4 inch | 2958465 | KTI1
2210003248 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003250 | Pompa Vakum 42M2 | 2958465 | KTI1
2210003251 | Pompa Vakum 41M2 | 2958465 | KTI1
2210003252 | Meter Air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003253 | Meter Air 6 inch | 2958465 | KTI1
2210003257 | Meter Air 12 inch | 2958465 | KTI1
2210003262 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003263 | Meter Air 3/4 inch | 2958465 | KTI1
2210003273 | Level Sensor Tangki Chlorine | 2958465 | KTI1
2210003279 | Gearbox Mixing polymer thickener 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003280 | Gearbox Mixing polymer thickener 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003283 | Pompa Recycle 68M2 | 2958465 | KTI1
2210003284 | VSD Pompa submersible 65M2 | 2958465 | KTI1
2210003285 | VSD Pompa submersible 66M2 | 2958465 | KTI1
2210003286 | VSD Pompa submersible 67M2 | 2958465 | KTI1
2210003287 | VSD Pompa submersible 68M2 | 2958465 | KTI1
2210003291 | meter air 3 inch | 2958465 | KTI1
2210003293 | Flowmeter kanal Slurry (FL 11) | 2958465 | KTI1
2210003294 | Panel FACP | 2958465 | KTI1
2210003295 | Safety Box Fire Alarm | 2958465 | KTI1
2210003296 | Panel Distribusi fire alarm | 2958465 | KTI1
2210003297 | Sensor Turbid Reservoir PS IV | 2958465 | KTI1
2210003303 | Flowmeter recycle backwash (FL 12) | 2958465 | KTI1
2210003314 | Panel VSD 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003319 | GearBox Motor Konveyor Decanter 2 | 2958465 | KTI1
2210003320 | GearBox Motor Konveyor Decanter 3 | 2958465 | KTI1
2210003321 | Motor Konveyor Decanter 2 | 2958465 | KTI1
2210003322 | Motor Konveyor Decanter 3 | 2958465 | KTI1
2210003341 | Motor Vakum 41M2 | 2958465 | KTI1
2210003342 | Motor Vakum 42M2 | 2958465 | KTI1
2210003403 | meter air 6 INCH | 2958465 | KTI1
2210003405 | EXT.Grounding Gd. Control Room PS VIII | 2958465 | KTI1
2210003406 | EXT.Grounding Gd.Genset 1250 Kva | 2958465 | KTI1
2210003407 | EXT.Grounding Rumah Pompa VIII | 2958465 | KTI1
2210003408 | EXT.Grounding Lamela | 2958465 | KTI1
2210003411 | meter air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003413 |  | 2958465
2210003414 | Motor Polymer Thicnker 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003415 | Motor Polymer Decanter 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003416 | Motor Screw Polymer Decanter | 2958465 | KTI1
2210003417 | Motor Mixing Polymer Decanter 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003418 | Motor Mixing Polymer Decanter 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003419 | Motor Mixing Polymer Decanter 3M1 | 2958465 | KTI1
2210003420 | Motor Screw Polymer Thickner | 2958465 | KTI1
2210003421 | Motor Mixing Polymer Thickner 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003422 | Motor Mixing Polymer Thickner 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003423 | Motor Mixing Polymer Thickner 3M1 | 2958465 | KTI1
2210003426 | Gearbox Mixing polymer thickener 3M1 | 2958465 | KTI1
2210003427 | Gearbox Mixing Polymer Decanter 1M1 | 2958465 | KTI1
2210003428 | Gearbox Mixing Polymer Decanter 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003429 | Gearbox Mixing Polymer Decanter 3M1 | 2958465 | KTI1
2210003430 | meter air 4 INCH | 2958465 | KTI1
2210003435 | Motor Transfer Sludge Decanter 1 | 2958465 | KTI1
2210003436 | Motor Transfer Sludge Decanter 2 | 2958465 | KTI1
2210003437 | Motor Transfer Sludge Decanter 3 | 2958465 | KTI1
2210003461 | Diesel Forklift | 2958465 | KTI1
2210003466 | meter air 1 inch | 2958465 | KTI1
2210003468 | Panel VSD 2M1 | 2958465 | KTI1
2210003469 | Pompa 65M1 | 2958465 | KTI1
2210003470 | Pompa 66M1 | 2958465 | KTI1
2210003471 | Panel VSD 66M1 | 2958465 | KTI1
2210003472 | Panel VSD 65M1 | 2958465 | KTI1
2210003473 | Panel Capasitor Bank Trafo I | 2958465 | KTI1
2210003474 | Panel Capasitor Bank Trafo II | 2958465 | KTI1
2210003475 | Panel Capasitor Bank Trafo III | 2958465 | KTI1
2210003476 | Motor 65M1 | 2958465 | KTI1
2210003477 | Motor 66M1 | 2958465 | KTI1
2210003514 | Meter air 1/2 inch | 2958465 | KTI1
2210003543 | Motor 70M1 (GE) | 2958465 | KTI1
2210003563 | Engine Genset 695 kW | 2958465 | KTI1
2210003564 | Genset Cipasauran 800 kVA | 2958465 | KTI1
2210003575 | Aktuator Floc 400M1 | 2958465 | KTI1
2210003576 | Aktuator Floc 401M1 | 2958465 | KTI1
2210003577 | Aktuator Floc 402M1 | 2958465 | KTI1
2210003578 | Aktuator Floc 403M1 | 2958465 | KTI1
2210003579 | Aktuator Floc 404M1 | 2958465 | KTI1
2210003580 | Aktuator Floc 405M1 | 2958465 | KTI1
2210003581 | Aktuator Sediment 504M1 | 2958465 | KTI1
2210003582 | Aktuator Sediment 505M1 | 2958465 | KTI1
2210003583 | Aktuator Sediment 506M1 | 2958465 | KTI1
2210003584 | Aktuator Sediment 507M1 | 2958465 | KTI1
2210003585 | Aktuator Sediment 508M1 | 2958465 | KTI1
2210003586 | Aktuator Sediment 509M1 | 2958465 | KTI1
2210003587 | Aktuator Sediment 510M1 | 2958465 | KTI1
2210003588 | Aktuator Sediment 511M1 | 2958465 | KTI1
2210003589 | Aktuator Sediment 512M1 | 2958465 | KTI1
2210003590 | Aktuator Sediment 513M1 | 2958465 | KTI1
2210003591 | Aktuator Sediment 514M1 | 2958465 | KTI1
2210003592 | Aktuator Sediment 515M1 | 2958465 | KTI1
2210003594 | Tangki Genset 800 KVA | 2958465 | KTI1

## G.Task List M
KTI_0001 PREV POMPA (with Grease Pump) | Work Center
PREV POMPA (with Grease Pump) | M1-N01
1) Cek pompa & catat Pressure ... Bar
2) Cek temperatur pompa ........ °C (On)
3) Cek reservoar pompa grease
4) Cek kondisi karet kopling (Off)
5) Bersihkan body pompa
KTI_0005 PREV GATE SLUDGE FIELD
PREV GATE SLUDGE FIELD
1) Cek fungsi gate
2) Bersihkan ulir jika tertutup lumpur
3) Tambah grease jika diperlukan
KTI_0014 PREV SLIDE GATE
PREV SLIDE GATE
1) Cek posisi dudukan pintu rel
2) Cek kondisi pelumasan gate
3) Bersihkan ulir jika kotor
4) Tambahkan grease jika diperlukan
KTI_0017 PREV ENGINE GENSET
PREV ENGINE GENSET
1) Ganti Oli Engine & Filter Oli
2) Cek kebocoran pada pipa nozzle
3) Cek & kencangkan baut2 pada genset
4) Bersihkan Filter Udara
KTI_0026 PREV REGREASE POMPA
PREV REGREASE POMPA
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Lakukan regrease (min 15x pompaan)
3) Bersihkan setelah regrease
4) Cek temperatur sebelum & sesudah..°C
5) Laporkan bila telah selesai
KTI_0035 PREV POMPA
PREV POMPA
1) Cek pompa & catat Pressure .... Bar
2) Cek air pendingin,berfungsi dgn baik
3) Cek kondisi gland packing
4) Cek temperatur bearing ......... °C
5) Bersihkan & Cek Stuffing box
KTI_0036 PREV VIBRASI POMPA (INT 8)
PREV VIBRASI POMPA (INT 8)
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Cek baut2 pondasi & body pompa
3) Ukur & catat vibrasi pompa...mm/s
4) Laporkan bila vibrasi >5mm/s
KTI_0060 PREV TANGKI SOLAR
PREV TANGKI SOLAR
1) Cek indikator level solar
2) Catat level solar...%
3) Bersihkan luar tangki dengan majun
4) Buang endapan kotoran (bila ada)
5) Laporkan bila level dibawah 75%
KTI_0062 PREV CHLORINATOR
PREV CHLORINATOR
1) Cek kebocoran pada inst.chlorinator
2) Cari sumber kebocoran dengan amoniak
3) Kencangkan sambungan/fitting
4) Cek rotameter,cleaning bila kotor
5) Cek pressure pada instalasi
KTI_0066 PREV. KOMPRESSOR
PREV. KOMPRESSOR
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Bersihkan body kompressor
3) Cek indikator level oli
4) Cek safety valve
5) Cek & bersihkan filter udara
6) Cek tekanan dan temperatur.....ºC
KTI_0068 PREV POMPA SCREW
PREV POMPA SCREW
1) Bersihkan body pompa dengan majun
2) Cek pompa & instalasi
3) Catat temperatur ...........°C
KTI_0069 PREV GEARBOX (OIL)
PREV GEARBOX (OIL)
1) Bersihkan body gearbox dengan majun
2) Cek level oli gearbox
3) Cek dan ukur suhu gearbox ….... °C
4) Laporkan bila ada kelainan
KTI_0070 PREV DECANTER
PREV DECANTER
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Bersihkan body decanter dengan majun
3) Cek fungsi tombol emergency
4) Cek fungsi speed sensor
5) Cek kondisi belt dan gearbox decanter
6) Regrease bagian bowl & scroll
KTI_0074 PREV POMPA (2)
PREV POMPA (2)
1) Cek pompa & temperatur bearing....ºC
2 Cek kondisi mechanical seal
3) Bersihkan body pompa
KTI_0082 ENGINE GENSET (2)
ENGINE GENSET & LEVEL SOLAR
1.Cek level oli & kondisi filter
2.Catat level solar.....(%)
3.Cek Kebocoran Oli pelumas pada Mesin

## G. Task List E
KTI_0002 PREV ELECTRIC MOTOR (WITH OIL LUBRICATIO | Work Center
PREV ELECTRIC MOTOR (WITH OIL LUBRICATIO | E1-N01
1) Cek level oli pelumas motor (Medium)
2) Cek putaran bearing motor
3) Cek & ukur temperatur motor..°C (On)
4) Catat ampere motor..A (on)
5) Bersihkan bodi motor dengan majun
KTI_0003 PREV TERMINASI ELECTRIC MOTOR | Work Center
PREV TERMINASI ELECTRIC MOTOR | E1-N01
1) Koordinasi dengan CR,pasang Tag
2) Buka tutup koneksi kabel
3) Cek terminasi motor,kencangkan
4) Bersihkan bodi motor dengan majun
5) Setelah selesai,lapor CR & lepas Tag
KTI_0010 PREV EXT. GROUNDING
PREV EXT. GROUNDING
1) Cek & bersihkan koneksi down conductr
2) Ukur & catat hasil pengukuran.....Ohm
3) Laporkan bila hasil pengukuran >5 Ohm
KTI_0018 PREV MAGNETIC CONTACTOR (DAYA KECIL)
PREV MAGNETIC CONTACTOR (DAYA KECIL)
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Pastikan bebas tegangan listrik
3) Cek fungsi contact,bersihkan
4) kencangkan baut2 koneksi
KTI_0019 PREV MAGNETIC CONTACTOR (DAYA BESAR)
PREV MAGNETIC CONTACTOR (DAYA BESAR)
1) Koordinasikan dengan Control Room
2) Pasang label/tanda ( dalam perbaikan)
3) pastikan bebas tegangan
4) Cek main contact,bersihkan jika perlu
5) kencangkan baut2 koneksi
6) Laporkan,bila telah selesai

## G. Task List O
KTI_0004 PREV PH METER | Work Center
PREV PH METER | O1-N01
1) Cek sambungan kabel PH meter
2) Bersihkan elektrode dengan aquades
3) Lakukan Kalibrasi
4) Catat nilai pembacaan ( )
5) Laporkan bila ada deviasi pembacaan
KTI_0009 PREV SENSOR LEVEL | Work Center
PREV SENSOR LEVEL | O1-N01
1) Cek sambungan kabel-kabel
2) Cek Signal Conditioning
3) Lakukan Kalibrasi ,catat hasilnya(..)
4) Bersihkan Sensor dengan tissue/majun
KTI_0011 PREV HYBRID CONTROLLER (PLC)
PREV HYBRID CONTROLLER (PLC)
1) Bersihkan Modul In/Output
2) Tes fungsi kerja
3) Cek low battery indicator
4) Cek Modul AI/AO & DI/DO,
5) Laporkan bila ada kerusakan