## Sheet1
Location | Order | Description | MaintActivType | Functional loc. | Equipment | Plant Section | Planner Group | Bas. start date | Basic fin. date | Cost Center | Activity | Oper.WorkCenter | Control Key | Op. Short Text | TotalPlnndCosts | Total act.costs | System status
P-22L007 | 2230004659 | Perbaikan Plafon Kamar Mandi GTG Lt 1 | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon Kamar Mandi GTG Lt 1 | 184374 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004660 | Pengecheckan Baterai Flowmeter PS I | 22A | A-A1-01-006 |  | SE1 | 224 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 223200 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Pengecheckan Baterai Flowmeter PS I | 3131832 | 3131832 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004661 | Perbaikan Plafon Ru Kerja GTG Lt.1 | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon Ru Kerja GTG Lt.1 | 245832 | 737496 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004662 | Perapihan Kabel Ru Kerja GTG Lt 1 | 22G | A-A2-01-014 |  | SE1 | 222 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perapihan Kabel Ru Kerja GTG Lt 1 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004663 | Pemasangan Stop Kontak Ru Kerja GTG Lt.1 | 22M | A-A2-01-014 |  | SE1 | 222 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Ru Kerja GTG Lt.1 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004664 | Perbaikan Lampu Area Pos Keamanan 2 | 22F | A-A1-03-004-002 |  | SE1 | 222 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Area Pos Keamanan 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004665 | Pengecatan Tiang Area Pos Keamanan 2 | 22F | A-A2-01-017-002 |  | SE1 | 223 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pengecatan Tiang Area Pos Keamanan 2 | 245832 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004666 | Perbaikan Listrik Area Parkir Mobil | 22F | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 222 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Listrik Area Parkir Mobil | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004667 | Kalibrasi Transmitter Level Waduk | 22D | A-A1-03-001-001 | 2210002907 | SE1 | 224 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Kalibrasi Transmitter Level Waduk | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004672 | Pemb. Support Pipa HDPE 6" Equalisasi | 22M | A-A2-01-010-004 |  | SE1 | 221 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Pembuatan Support Pipa HDPE 6" Area Equa | 737496 | 737496 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004673 | Perbaikan Atap KM Wanita Lt.1 GTG | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap KM Wanita Lt.1 GTG | 368748 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004674 | Pengg. Exhaust Fan KM Wanita Lt 1 GTG | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Exhaust Fan KM Wanita Lt 1 G | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004675 | Perbaikan Laci Meja Kerja Staff Sekper | 22F | A-A2-01-014-005 |  | SE1 | 223 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Laci Meja Kerja Staff Sekper | 184374 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004676 | Pembuatan Name Tag Parkir Staff A. Utama | 22M | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 223 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pembuatan Name Tag Parkir Staff A. Utama | 184374 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004677 | Penggantian Lampu Ru Dinas Jl.Santani 17 | 22J | A |  | SE1 | 222 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Ru Dinas Jl.Santani 17 | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004678 | Perb. Saluran Air Ru Dinas Jl.Santani 17 | 22F | A |  | SE1 | 223 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perb. Saluran Air Ru Dinas Jl.Santani 17 | 368748 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004679 | Perb. Exhaust Fan KM Ru Dinas Jl.Santani | 22F | A |  | SE1 | 223 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perb. Exhaust Fan KM Ru Dinas Jl.Santani | 184374 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004680 | Perbaikan Lampu Pos Keamanan 1 | 22F | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 222 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Pos Keamanan 1 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004682 | Perbaikan Atap Workshop PPHSE | 22F | A-A2-01-013 |  | SE1 | 223 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap Workshop PPHSE | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004683 | Penggantian Lampu Gedung PU Lantai 2 | 22J | A-A2-01-012 |  | SE1 | 222 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Gedung PU Lantai 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004684 | Pemasangan Stop Kontak Ruang Direktur PU | 22M | A-A2-01-012-003 |  | SE1 | 222 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Ruang Direktur PU | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004685 | Penggantian Lampu Ruang Rapat Depan Pos | 22J | A-A2-01-017 |  | SE1 | 222 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Ruang Rapat Depan Pos | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004686 | Penggantian Lampu Pos 1 Keamanan | 22J | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 222 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Pos 1 Keamanan | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004687 | Penggantian MCB Pos Cipasauran | 22J | A-A1-02-006-001 |  | SE1 | 222 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian MCB Pos Cipasauran | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004688 | Connect Power Pompa 2" di Accelator III | 22M | A-A2-01-005-003 |  | SE1 | 222 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Connect Power Pompa 2" di Accelator III | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004689 | Pemasangan Lampu Sorot Area Pos Bawah | 22M | A-A2-01-017-002 |  | SE1 | 222 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Lampu Sorot Area Pos Bawah | 491664 | 491664 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004690 | Perbaikan Instal. Outlet Pompa 2 WTP CDN | 22F | A-A2-03-006-001 | 2210000502 | SE1 | 221 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instal. Outlet Pompa 2 WTP CDN | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004691 | Perbaikan Kebisingan Decanter No 1 | 22F | A-A2-01-010-001 | 2210003046 | SE1 | 221 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kebisingan Decanter No 1 | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004692 | Penggantian Lampu Luar Gedung PU | 22J | A-A2-01-012 |  | SE1 | 222 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Luar Gedung PU | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004693 | Perbaikan Cover dan Lampu Gudang PU | 22F | A-A2-01-012 |  | SE1 | 222 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Cover dan Lampu Gudang PU | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004694 | Penggantian Jet Shower KM Wanita Lt 2 | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Jet Shower KM Wanita Lt 2 | 122916 | 184374 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004695 | Penggantian Kran Urinoir KM Pria Lt. 2 | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran Urinoir KM Pria Lt. 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004696 | Pemasangan Stop Kontak Ru Rapat Sekper | 22M | A-A2-01-014-005 |  | SE1 | 222 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Ru Rapat Sekper | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004697 | Perbaikan Kunci Pintu KM Pria GIC | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kunci Pintu KM Pria GIC | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004698 | Pekerjaan Koneksi Pompa Submersible 4" | 22M | A-A2-01-010-004 |  | SE1 | 222 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pekerjaan Koneksi Pompa Submersible 4" | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004699 | Perbaikan Plafon Laboratorium Krenceng | 22F | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon Laboratorium Krenceng | 184374 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004700 | Perbaikan Lampu Sorot Arah ke Lagoon | 22F | A-A2-03-013 |  | SE1 | 222 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Sorot Arah ke Lagoon | 245832 | 61458 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004701 | Perbaikan Control Motor Pompa 62M1 | 22F | A-A2-01-002-004 | 2210000101 | SE1 | 222 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Control Motor Pompa 62M1 | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004702 | Pemasangan Spanduk Bulan K3 Plant KRC | 22M | A |  | SE1 | 223 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Spanduk Bulan K3 Plant KRC | 184374 | 184374 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004703 | Pemasangan Tempat Sanitasi Rumah Dinas | 22M | A |  | SE1 | 223 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Tempat Sanitasi Rumah Dinas | 122916 | 184374 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004704 | Pemasangan PLC Modul Lagoon | 22M | A-A2-03-013 |  | SE1 | 224 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Pemasangan PLC Modul Lagoon | 8362073 | 8116241 | TECO CNF GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004705 | Pemasangan Stop Kontak Meja TU Divisi PU | 22M | A-A2-01-012-001 |  | SE1 | 222 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Meja TU Divisi PU | 245832 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004706 | Perbaikan Plafon Ru Divisi HC & Umum | 22F | A-A2-01-014-001 |  | SE1 | 223 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon Ru Divisi HC & Umum | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004707 | Penyesuaian Level Waduk di Scada | 22D | A-A1-03-001-001 | 2210002907 | SE1 | 224 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Penyesuaian Level Waduk di Scada | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004708 | Pengg. Saklar Lampu Ru Staff Ahli Dirut | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 222 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Saklar Lampu Ru Staff Ahli D | 122916 | 122916 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004709 | Perb. Check Valve Transfer Pump Decanter | 22F | A-A2-01-010-001 | 2210003041 | SE1 | 221 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Check Valve Sludge Transfer Pu | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004710 | Cleaning Instalasi Transfer Decanter 3 | 22B | A-A2-01-010-001 | 2210003043 | SE1 | 221 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Cleaning Instalasi Sludge Transfer Pump | 245832 | 245832 | TECO CNF JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004711 | Perbaikan Kunci Lemari Gudang Arsip | 22F | A-A2-01-014-008 |  | SE1 | 223 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kunci Lemari Gudang Arsip | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004712 | Penggantian Kran KM PS I Cidanau | 22F | A-A1-01-005 |  | SE1 | 223 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kran Kamar Mandi PS I Cidanau | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004713 | Perbaikan Dinding Control Room PS I CDN | 22F | A-A1-01-005-003 |  | SE1 | 223 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Dinding Control Room PS I CDN | 184374 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004724 | Perbaikan Grating Tutup Kanal Acc 1 | 22F | A-A2-01-005-005 |  | SE1 | 221 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Grating Tutup Kanal Acc 1 | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004726 | Perbaikan Exhaust Fan PS VIII | 22F | A-A2-03-006 |  | SE1 | 222 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Exhaust Fan PS VIII | 491664 | 2458320 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004727 | Penggantian Lampu Penerangan PS VIII | 22J | A-A2-03-006 |  | SE1 | 222 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Penerangan PS VIII | 491664 | 0 | REL PRT MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004728 | Cleaning Panel Listrik WTP Cidanau | 22B | A-A2-03 |  | SE1 | 222 | 2026-01-23 | 2026-02-09 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Cleaning Panel Listrik WTP Cidanau | 1474992 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004729 | Pengecekan Koneksi Kabel Power Lagoon | 22A | A-A2-03-013 | 2210000699 | SE1 | 224 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Pengecekan Koneksi Kabel Power Lagoon | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004730 | Perbaikan Capasitor 4 x 150 KVAR CPS | 22F | A-A1-02-003-006 | 2210000584 | SE1 | 222 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Capasitor 4 x 150 KVAR CPS | 8664264 | 8664264 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004731 | Perbaikan Lampu Bridge Acc 1 | 22F | A-A2-01-005-001 |  | SE1 | 223 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Bridge Acc 1 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004732 | Pemasangan Kanal Grating Area GLF 5 | 22M | A-A2-01-005-005 |  | SE1 | 221 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Pemasangan Kanal Grating Area GLF 5 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004733 | Penggantian Grating Tutup Kanal Acc 1 | 22J | A-A2-01-005-005 |  | SE1 | 221 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Grating Tutup Kanal Acc 1 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004734 | Pemasangan Bingkai Ru Kadiv HC & Umum | 22M | A-A2-01-014-001 |  | SE1 | 223 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Bingkai Ru Kadiv HC & Umum | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004735 | Perbaikan Pipa Air Area Parkir Mobil | 22F | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 223 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Air Area Parkir Mobil | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004736 | Perbaikan Penyalur Petir DS WTP CDN | 22F | A-A2-03-001 |  | SE1 | 221 | 2026-01-28 | 2026-02-18 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Penyalur Petir Distribution St | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004737 | Perbaikan Penyalur Petir Chamber WTP CDN | 22F | A-A2-03-002 |  | SE1 | 221 | 2026-01-28 | 2026-02-18 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Penyalur Petir Area Belakang | 368748 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004738 | Perbaikan Penyalur Petir FLC WTP Cidanau | 22F | A-A2-03-003 |  | SE1 | 221 | 2026-01-28 | 2026-02-19 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Penyalur Petir Flokulator & La | 491664 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004739 | Perbaikan Penyalur Petir Reservoir CDN | 22F | A-A2-03-006-002 |  | SE1 | 221 | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Penyalur Petir Reservoir WTP C | 1474992 | 1474992 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004740 | Perbaikan Penyalur Petir Lagoon WTP CDN | 22F | A-A2-03-013 |  | SE1 | 221 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Penyalur Petir Lagoon WTP CDN | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004741 | Perbaikan Jet Shower KM Wanita GTG Lt.1 | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Jet Shower KM Wanita GTG Lt.1 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004742 | Pemasangan Pompa Kolam Depan Pos | 22M | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 223 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Pompa Kolam Air Mancur Depan | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004743 | Perbaikan Coupling Vacuum 41M1 | 22F | A-A2-01-003-001 | 2210000025 | SE1 | 221 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Coupling Vacuum 41M1 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004744 | Perbaikan Check Valve Pompa No 2 PS I | 22F | A-A1-01-005-004 | 2210000443 | SE1 | 221 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Check Valve Pompa No 2 PS I | 491664 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004745 | Penggantian Flexible Botol Chlorine | 22J | A-A2-01-003-006 | 2210000046 | SE1 | 221 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Flexible Botol Chlorine | 15143664 | 14897832 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
I-22L001 | 2230004746 | Perbaikan Motor 6KV 3M1 PS 1 | 22F | A-A1-01-005-004 | 2210000436 | SE1 | 222 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Motor 6KV 3M1 PS 1 | 100821870 | 100821870 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004747 | Perbaikan Kontrol VSD Motor 61M1 | 22F | A-A2-01-002-004 | 2210000098 | SE1 | 224 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Kontrol VSD Motor 61M1 | 23484802 | 23361886 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004748 | Perbaikan Atap Gudang Pasir | 22F | A-A2-01-017 |  | SE1 | 223 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap Gudang Pasir | 737496 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004753 | Penggantian Hand Valve Bak Kapur 2 | 22J | A-A2-01-003-004 |  | SE1 | 221 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Hand Valve Bak Kapur 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004754 | Perbaikan Flowmeter Kapur | 22F | A-A2-01-003-004 |  | SE1 | 224 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Flowmeter Kapur | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004755 | Penggantian Exhaust Fan Softstar 63M1 | 22J | A-A2-01-017 |  | SE1 | 222 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Exhaust Fan Softstar 63M1 | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004756 | Penggantian Exhaust Fan Panel VSD 64M1 | 22J | A-A2-01-002-004 | 2210000094 | SE1 | 222 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Exhaust Fan Panel VSD 64M1 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004757 | Pemasangan Stop Kontak Depan Ru. SIMK | 22M | A-A2-01-014-010 |  | SE1 | 222 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Depan Ru. SIMK | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004758 | Pemasangan Lampu Sorot Area Taman Pos 1 | 22M | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 222 | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Lampu Sorot Area Taman Pos 1 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004759 | Penggantian Kran KM Pria Gd Distribusi | 22J | A-A2-01-013-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran KM Pria Gd Distribusi | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004760 | Perbaikan List Plafon KM Gd Distribusi | 22F | A-A2-01-013-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan List Plafon KM Wanita Gd Distr | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004761 | Perbaikan Shredder Paper Ru Kadis Prod | 22F | A-A2-01-002-002 |  | SE1 | 222 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Shredder Paper Ru Kadis Produk | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004762 | Perbaikan Lampu Ru Kadis Produksi | 22F | A-A2-01-002-002 |  | SE1 | 222 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Ru Kadis Produksi | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004763 | Perbaikan Valve Booster Continue Chlorin | 22F | A-A2-01-003-005 |  | SE1 | 221 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Valve Booster Continue Chlorin | 245832 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004764 | Perbaikan Dinding Ruang Divisi PK | 22F | A-A2-01-012-011 |  | SE1 | 223 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Dinding Ruang Divisi PK | 184374 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004765 | Perbaikan Suport Jalur Hypo WTP Cidanau | 22F | A-A1-01-005-007 |  | SE1 | 221 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Suport Jalur Hypo Kanal Filter | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004766 | Pengadaan Stop kontak Ru Rapat Logistik | 22M | A-A2-01-001-004 |  | SE1 | 222 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pengadaan Stop kontak Ru Rapat Logistik | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004767 | Perb. Inlet Valve Backwash Filter 4.2 | 22F | A-A2-01-004-004 |  | SE1 | 221 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Inlet Valve Backwash Filter 4. | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004768 | Perbaikan Pompa Kianchem No 2 | 22F | A-A2-01-005-005 |  | SE1 | 221 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa Kianchem No 2 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004769 | Perbaikan Instalasi Pompa Backwash 68M1 | 22F | A-A2-01-009-004 |  | SE1 | 221 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instalasi Pompa Backwash 68M1 | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004770 | Perbaikan Kunci dan Laci Meja Ru SPI | 22F | A-A2-01-014-009 |  | SE1 | 223 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kunci dan Laci Meja Ru SPI | 245832 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004771 | Pengg. Jet Shower KM Ru Rapat Logistik | 22J | A-A2-01-017-006 |  | SE1 | 223 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pengg. Jet Shower KM Ru Rapat Logistik | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004774 | Perbaikan Pompa Warga No.1 CPS | 22F | A-A1-02-006-002 |  | SE1 | 222 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Instalasi Pompa Warga No.1 CPS | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004775 | Perbaikan Motor 6KV 3M1 PS 1 | 22F | A-A1-01-005-004 | 2210000436 | SE1 | 222 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Motor 6KV 3M1 PS 1 | 59935760 | 59935750 | TECO CNF GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004776 | Perbaikan Atap Yang Retak di GIC lt.2 | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap Yang Retak di GIC lt.2 | 245832 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004777 | Penggantian Kunci KM Pria dan Wanita GIC | 22J | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kunci KM Pria dan Wanita GIC | 122916 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004778 | Instalasi Panel & Stop Kontak Charger EV | 22M | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 222 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Instalasi Stop Kontak Charger EV Dan Pan | 368748 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004779 | Perbaikan Aktuator Bak Kapur 2 | 22F | A-A2-01-003-004 | 2210000062 | SE1 | 224 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Aktuator Bak Kapur 2 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004780 | Penggantian Box Panel Turbid dan pH Acc | 22J | A-A2-01-005 |  | SE1 | 224 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Penggantian Box Panel Turbid dan pH Acc | 368748 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004781 | Perbaikan Inlet Pipa Kianchem No 3 | 22F | A-A2-01-005 |  | SE1 | 223 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Inlet Pipa Kianchem No 3 | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004787 | Perbaikan Atap Flushing Duct Cipasauran | 22F | A-A1-02-001-001 |  | SE1 | 223 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap Flushing Duct Cipasauran | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004788 | Perbaikan Sensor Turbidity Accelator III | 22F | A-A2-01-005-003 | 2210000084 | SE1 | 224 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Sensor Turbidity Accelator III | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004802 | Penggantian Gate Valve GLF 2 | 22J | A-A2-01-004-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Gate Valve GLF 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004803 | Pemasangan Lampu Rumdin Jl Santani 17 | 22M | A-A2-01-017 |  | SE1 | 222 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Lampu Rumdin Jl Santani 17 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004804 | Perbaikan Selang Spiral Reservoir PS VII | 22F | A-A1-02-006 |  | SE1 | 221 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Selang Spiral Reservoir PS VII | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004805 | Perbaikan Butterfly Valve Bak Kapur 2 | 22F | A-A2-01-003-004 |  | SE1 | 221 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Butterfly Valve Bak Kapur 2 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004806 | Pemasangan Talang Air Samping Ru Serikat | 22M | A-A2-01-016-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Pembuangan Talang Air Samping | 368748 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004807 | Pemasangan Bingkai SKK di Ru Sekper | 22M | A-A2-01-014-005 |  | SE1 | 223 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Bingkai SKK di Ru Sekper | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004812 | Pemasangan Stop Kontak Ru Inspeksi | 22M | A-A2-01-013-001 |  | SE1 | 224 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Ru Inspeksi | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004813 | Penggantian Lampu Pos Keamanan 2 KRC | 22J | A-A2-01-017-002 |  | SE1 | 222 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Pos Keamanan 2 KRC | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004814 | Perbaikan Kontrol VSD Motor Pompa 61M1 | 22F | A-A2-01-007-001 | 2210000378 | SE1 | 224 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Kontrol VSD Motor Pompa 61M1 | 553122 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004815 | Penggantian Lampu Sorot Spillway Waduk | 22J | A-A1-03-001-001 |  | SE1 | 222 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Sorot Di Jembatan Spil | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004816 | Penggantian Kran Wastafel Pantry GTG | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran Wastafel Pantry GTG Lt. | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004817 | Perbaikan Pipa Air Bersih Jalur Gd PU | 22F | A-A2-01-012 |  | SE1 | 223 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Air Bersih Jalur Gd PU | 368748 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004818 | Pemindahan Jalur Pipa Area Pos Keamanan | 22G | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 223 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemindahan Jalur Pipa Area Pos Keamanan | 245832 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004819 | Perbaikan Kran KM Pria Lt 2 Gd Produksi | 22F | A-A2-01-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kran KM Pria Lt 2 Gd Produksi | 245832 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004820 | Penggantian Diaphragm Valve Shock Klorin | 22J | A-A2-01-003-005 |  | SE1 | 221 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Diaphragm Valve Shock Chlori | 23345748 | 23222832 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004821 | Perbaikan Rambu-Rambu Area Terbatas | 22F | A-A2-01-003 |  | SE1 | 221 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Rambu-Rambu Area Terbatas | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004822 | Perb. Instalasi Safety Shower Gd Alum | 22F | A-A2-01-003-002 |  | SE1 | 223 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perb. Instalasi Safety Shower Area Gd Al | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004823 | Pemasangan Power Stop Kontak Jam Digital | 22M | A-A2-01-013-002 |  | SE1 | 222 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Power Stop Kontak Jam Digital | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004824 | Perb. Solenoid Valve Inlet Filter 5.2 | 22F | A-A2-01-004-005 | 2210000184 | SE1 | 224 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perb. Solenoid Valve Inlet Filter 5.2 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004825 | Perbaikan Instalasi chlorinator | 22F | A-A2-01-003-005 | 2210000037 | SE1 | 221 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instalasi chlorinator | 8582748 | 8582748 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004826 | Perbaikan Lampu Bridge Acc II | 22F | A-A2-01-005-002 | 2210000145 | SE1 | 222 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Bridge Acc II | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004827 | Penggantian Lampu Rumdin Jl.Santani | 22J | A-A2-01-017 |  | SE1 | 222 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Rumdin Jl.Santani | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004828 | Perbaikan Talang Air Pos Keamanan 1 | 22F | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 223 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Talang Air Pos Keamanan 1 | 368748 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004829 | Penambahan Instalasi Kran Area Taman KTI | 22M | A |  | SE1 | 223 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penambahan Instalasi Kran Area Taman KTI | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004830 | Perbaikan Engsel Pintu KM Gedung PU Lt.1 | 22F | A-A2-01-012 |  | SE1 | 223 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Engsel Pintu KM Gedung PU Lt.1 | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004831 | Perapihan Dinding Ru Kerja Divisi MK | 22B | A-A2-01-016-003 |  | SE1 | 223 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perapihan Dinding Ru Kerja Divisi MK | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004834 | Perbaikan Jalur Taping P.Gauge ACC III | 22F | A-A2-01-005-003 |  | SE1 | 224 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Jalur Taping P.Gauge ACC III | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004836 | Perbaikan Outlet Tanki Kapur | 22F | A-A2-01-003-002 |  | SE1 | 221 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Ganti valve outlet Tanki Kapur | 245833 | 245833 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004837 | Perbaikan Pipa Sampling Air Kanal GLF | 22F | A-A2-01-005-005 |  | SE1 | 223 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Sampling Air Kanal GLF | 245832 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004838 | Perbaikan Pintu Ruang Dinas Logistik | 22F | A-A2-01-012-002 |  | SE1 | 223 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pintu Ruang Dinas Logistik | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004839 | Perbaikan Toilet Lt 1 dan 2 WTP Cidanau | 22F | A-A1-01-005-003 |  | SE1 | 223 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Toilet Lt 1 dan 2 WTP Cidanau | 553122 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004840 | Penggantian Kran Wudhu Toilet Produksi | 22J | A-A2-01-002 |  | SE1 | 223 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran Wudhu Toilet Produksi | 122916 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004841 | Pemasangan Power Saklar Water Meter | 22M | A-A2-01-006 |  | SE1 | 222 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Power Saklar Water Meter | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004843 | Res.Spare Perbaikan Pompa Alum 31M1 | 22J | A-A2-01-003-001 | 2210000005 | SE1 | 221 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan No. order 2230004527 | 64251207 | 64251207 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004844 | Pemasangan Stop Kontak AC Standing | 22M | A-A2-01-014 |  | SE1 | 222 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak AC Standing | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004845 | Perbaikan Flexible Joint Pompa Chlorine | 22F | A-A2-03-010 |  | SE1 | 221 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Flexible Joint Pompa Chlorine | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004846 | Perbaikan Kebocoran Tanki Kianchem | 22F | A-A2-01-005-006 |  | SE1 | 223 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kebocoran Tanki Kianchem | 245834 | 245834 | TECO CNF GMPS JBFI MANC PPRT PRC SETC
P-22L007 | 2230004847 | Pembuatan Rambu-Rambu Parkir | 22M | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 221 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 223200 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Pembuatan Rambu-Rambu Parkir | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004852 | Penggantian Kran KM Pos Keamanan Waduk | 22J | A-A1-03-004-001 |  | SE1 | 223 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran KM Pos Keamanan Waduk | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004853 | Pemasangan Kran Wudhu Portable Area GIC | 22M | A-A2-01-015 |  | SE1 | 223 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan Kran Wudhu Portable Area GIC | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004854 | Penggantian Penutup TPS Plant Krenceng | 22J | A-A2-01-017 |  | SE1 | 221 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 223200 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Penutup TPS Plant Krenceng | 553122 | 553122 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004855 | Perbaikan Railway Pompa Stilling Basin | 22F | A-A2-01-010-005 |  | SE1 | 221 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Railway Pompa Stilling Basin | 553122 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004856 | Pemindahan Toa Masjid Ke Area GIC | 22M | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 222 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemindahan Toa Masjid Ke Area GIC | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004857 | Perbaikan Pompa Kapur 38M1 | 22F | A-A2-01-003-001 | 2210000022 | SE1 | 221 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa Kapur 38M1 | 27329832 | 27329832 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004858 | Perbaikan Keramik Tangga GIC Lt.2 | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Keramik Tangga GIC Lt.2 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004859 | Penambahan P. Asahimas di Scada WTP CDN | 22M | A-A2-03 |  | SE1 | 224 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Penambahan P. Asahimas di Scada WTP CDN | 368748 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004860 | Penggantian Flexible Botol Chlorine | 22J | A-A2-01-003-006 | 2210000046 | SE1 | 221 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Flexible Botol Chlorine | 5129832 | 5006916 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004862 | Pemasangan Stop Kontak Ru.Div MK | 22M | A-A2-01-016-003 |  | SE1 | 222 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Stop Kontak Ru.Div MK | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004865 | Perbaikan Kontrol Booster Chlorine 503M4 | 22F | A-A2-01-003-001 | 2210000017 | SE1 | 222 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Kontrol Booster Chlorine 503M4 | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004866 | Perbaikan Valve Tangki Kapur No 3 | 22F | A-A2-01-003 |  | SE1 | 221 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Valve Tangki Kapur No 3 | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004867 | Perbaikan Pompa Alum 31M1 | 22F | A-A2-01-003-001 | 2210000005 | SE1 | 221 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa Alum 31M1 | 1465689 | 1219857 | TECO CNF PRT GMPS JBFI MANC PRC SETC
P-22L007 | 2230004868 | Perbaikan Inst.Air bersih Area Kolam GEC | 22F | A-A2-01-016 |  | SE1 | 223 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Inst.Air bersih Area Kolam GEC | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004869 | Penggantian Kran Sample Air Bersih WCD | 22J | A-A2-03-007 |  | SE1 | 223 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran Sample Air Bersih WCD | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004870 | Perbaikan Toilet K.Mandi Lt.2 WTP CDN | 22F | A-A2-03-007 |  | SE1 | 223 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Toilet K.Mandi Lt.2 WTP CDN | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004871 | Pemasangan Bracket TV C.Room WTP CDN | 22M | A-A2-03-007 |  | SE1 | 223 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemasangan bracket TV C.Room WTP CDN | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004872 | Perbaikan Handle Pintu K.Mandi WTP CDN | 22F | A-A2-03-007 |  | SE1 | 223 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Handle Pintu K.Mandi WTP CDN | 122916 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004873 | Perbaikan Inst.Continous Chlorinator | 22F | A-A2-01-003-005 | 2210000038 | SE1 | 221 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Inst.Continous Chlorinator | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004874 | Pemasangan Power Listrik UPS Server CPS | 22M | A-A1-02-003-001 |  | SE1 | 222 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Power Listrik UPS Server CPS | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004875 | Pembuatan Stop Kontak AC Divisi MK | 22M | A-A2-01-016-003 |  | SE1 | 222 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pembuatan Stop Kontak AC Divisi MK | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004876 | Perbaikan Pipa Air Area Recycle Backwash | 22F | A-A2-01-009-004 |  | SE1 | 223 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Air Area Recycle Backwash | 122916 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
| 2230004877 | Perb. Pintu Ru Venting Kp. Samang Raya | 22F |  | 2210000627 | SE1 | 221 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perb. Pintu Ru Venting Kp. Samang Raya | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004878 | Perubahan Lokasi Pagar Saluran DS | 22L | A-A1-03-003-001 |  | SE1 | 221 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perubahan Lokasi Pagar Saluran DS | 737496 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004879 | Perbaikan pH Floculation WTP Cidanau | 22F | A-A2-03-015 | 2210003088 | SE1 | 224 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan pH Floculation WTP Cidanau | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004882 | Penggantian Kran K.Mandi Lt.2 WTP CDN | 22J | A-A2-03-014 |  | SE1 | 223 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran K.Mandi Lt.2 WTP CDN | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004883 | Pemasangan Instalasi Power Tv Lt.3 WCD | 22F | A-A2-03-014 |  | SE1 | 222 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Instalasi Power Tv Lt.3 WCD | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004885 | Perbaikan Pipa air Area GLF 5 | 22F | A-A2-01-004-005 |  | SE1 | 223 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa air Area GLF 5 | 122916 | 921870 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004886 | Perbaikan Sensor SCM | 22F | A-A2-01-005-004 | 2210000086 | SE1 | 224 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Sensor SCM | 122916 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004887 | Pembongkaran Safety Shower Area Gd Alum | 22L | A-A2-01-003 |  | SE1 | 223 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pembongkaran Safety Shower Area Gd Alum | 245832 | 122916 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004888 | Penggantian Meja Kerja Ruang Inspeksi | 22J | A-A2-01-013-001 |  | SE1 | 223 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Meja Kerja Ruang Inspeksi | 122916 | 307290 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004889 | Pemindahan Jalur Pipa Pos Keamanan 1 | 22L | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 223 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemindahan Jalur Pipa Pos Keamanan 1 | 245832 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004890 | Perbaikan Instalasi Pompa SCM | 22F | A-A2-01-005-004 | 2210000086 | SE1 | 223 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instalasi Pompa SCM | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004891 | Perbaikan dan Pengecekan Pompa 61M1 | 22F | A-A2-01-007-001 | 2210000378 | SE1 | 222 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan dan Pengecekan Pompa 61M1 | 491664 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004892 | Penanganan Pompa Recycle Backwash 66M2 | 22F | A-A2-01-009-004 | 2210002846 | SE1 | 224 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Penanganan Pompa Recycle Backwash 66M2 | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004893 | Penggantian Pipa Air Bersih Ru Driver | 22J | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 223 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Pipa Air Bersih Ru Driver | 245832 | 1106244 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004894 | Penggantian Lampu Gd PS VII Cipasauran | 22J | A-A1-02-003 |  | SE1 | 222 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu Gd PS VII Cipasauran | 0 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004895 | Perb. Instalasi Tanki Alum PS VII CPS | 22F | A-A1-02-003-007 |  | SE1 | 223 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perb. Instalasi Tanki Alum PS VII CPS | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004896 | Perbaikan Pompa Alum PS VII Cipasauran | 22F | A-A1-02-003-007 |  | SE1 | 221 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa Alum PS VII Cipasauran | 553122 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004897 | Perbaikan Kompressor No 2 Cipasauran | 22F | A-A1-02-003-007 |  | SE1 | 222 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Kompressor No 2 Cipasauran | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004898 | Perbaikan Pintu Kaca Ru Divisi Keuangan | 22F | A-A2-01-014-002 |  | SE1 | 223 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pintu Kaca Ru Divisi Keuangan | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004899 | Penggantian Lampu KM Gazebo Cidanau | 22J | A-A2-03-014 |  | SE1 | 222 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu KM Gazebo Cidanau | 122916 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004900 | Perbaikan Level Reservoir WTP Cidanau | 22F | A-A2-03-006-002 | 2210000506 | SE1 | 224 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Level Reservoir WTP Cidanau | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004901 | Penggantian Lampu R.Tunggu Tamu GTG Lt.2 | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 222 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu R.Tunggu Tamu GTG Lt.2 | 122916 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004902 | Penggantian Lampu GIC Lt.1 & Lt.2 | 22J | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 222 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Lampu GIC Lt.1 & Lt.2 | 122916 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004903 | Perbaikan Plafon GIC Lt.1 | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon GIC Lt.1 | 245832 | 184374 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004904 | Perbaikan Kabel Flowmeter Filter WTP CDN | 22F | A-A2-03 |  | SE1 | 224 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Kabel Flowmeter Filter WTP CDN | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
I-22L003 | 2230004905 | Kalibrasi Transmitter Level Waduk | 22D | A-A1-03-001-001 | 2210002907 | SE1 | 224 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Kalibrasi Transmitter Level Waduk | 245832 | 245832 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004906 | Pemasangan Instalasi Mesin Absensi GEC | 22M | A-A2-01-016 |  | SE1 | 222 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Instalasi Mesin Absensi GEC | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004907 | Pemindahan Mesin Absensi Ke Area GEC | 22L | A-A2-01-016 |  | SE1 | 222 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemindahan Mesin Absensi Ke Area GEC | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004908 | Perbaikan Kebocoran KM Ru VIP GEC | 22F | A-A2-01-016 |  | SE1 | 223 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Kebocoran KM Ru VIP GEC | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
| 2230004909 | Perbaikan Pintu Venting Kalentemu | 22F |  | 2210000625 | SE1 | 221 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pintu Venting Kalentemu | 368748 | 368748 | TECO CNF PRT JBFI NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004910 | Pemasangan Lampu Area Parkir Gd PU | 22M | A-A2-01-012 |  | SE1 | 222 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Lampu Area Parkir Gd PU | 122916 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004911 | Perbaikan Pompa 43M1 | 22F | A-A2-01-006-001 | 2210000278 | SE1 | 221 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa 43M1 | 245832 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004912 | Pembuatan dan Pemasangan Plang Parkir | 22M | A-A2-01-012 |  | SE1 | 223 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pembuatan dan Pemasangan Plang Parkir | 737496 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004913 | Perbaikan Flowmeter PS VI | 22F | A-A2-01-008 | 2210000222 | SE1 | 224 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan Flowmeter PS VI | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004914 | Perbaikan Noise Pompa Kapur 38M1 | 22F | A-A2-01-003-001 | 2210000022 | SE1 | 221 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Noise Pompa Kapur 38M1 | 737496 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004917 | Perbaikan Jet Shower KM Wanita GTG Lt.2 | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Jet Shower KM Wanita GTG Lt.2 | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004918 | Perbaikan P. PS IV & Flowmeter Air Baku | 22F | A-A2-01-002-001 |  | SE1 | 224 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 223200 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan P. PS IV & Flowmeter Air Baku | 245832 | 0 | CRTD MANC NMAT PRC
P-22L007 | 2230004920 | Perbaikan Atap di Depan Ruang Direksi | 22F | A-A2-01-014-007 |  | SE1 | 223 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Atap di Depan Ruang Direksi | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004922 | Perbaikan Pintu Gudang Produksi WTP KRC | 22F | A-A2-01-002 |  | SE1 | 223 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pintu Gudang Produksi WTP KRC | 368748 | 0 | CRTD MANC NMAT PRC
P-22L007 | 2230004923 | Pembongkaran Wastafel di Lab WTP KRC | 22L | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pembongkaran Wastafel di Lab WTP KRC | 368748 | 0 | CRTD MANC NMAT PRC
P-22L007 | 2230004924 | Perbaikan Top Table Ex Wastafel Lab KRC | 22F | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Top Table Ex Wastafel Lab KRC | 245832 | 0 | CRTD MANC NMAT PRC
P-22L007 | 2230004925 | Pemotongan Meja Lab WTP Krenceng | 22G | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Pemotongan Meja Lab WTP Krenceng | 122916 | 0 | CRTD MANC NMAT PRC
P-22L006 | 2230004926 | Perbaikan Check Valve Kompressor No.3 | 22F | A-A2-03-009 | 2210000676 | SE1 | 221 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Check Valve Kompressor No.3 | 491664 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004927 | Perbaikan IGBT Overcurrent PS I Cidanau | 22F | A-A1-01-005 |  | SE1 | 224 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Perbaikan IGBT Overcurrent PS I Cidanau | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004928 | Perbaikan Pompa Lagoon WTP Cidanau | 22F | A-A2-03-013 |  | SE1 | 222 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Pompa Lagoon WTP Cidanau | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004929 | Perbaikan Pipa Area Manhole Chamber | 22F | A-A2-01-005-004 |  | SE1 | 221 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Area Manhole Chamber | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004930 | Penggantian Pressure Switch Continous CL | 22J | A-A2-01-003-005 | 2210000038 | SE1 | 222 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Pressure Switch Continous CL | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004931 | Penggantian Pressure Switch Shock Chlor | 22J | A-A2-01-003-005 | 2210000037 | SE1 | 222 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian Pressure Switch Shock Chlor | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004932 | Perbaikan Safety Valve Kompressor 308M1 | 22F | A-A2-03-009 | 2210000675 | SE1 | 221 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Safety Valve Kompressor 308M1 | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004933 | Perbaikan Instalasi Shock Chlorinator | 22F | A-A2-01-003-005 | 2210000037 | SE1 | 221 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instalasi Shock Chlorinator | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004934 | Perbaikan Inlet Pompa Kianchem No.2 | 22F | A-A2-01-005-006 |  | SE1 | 223 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Inlet Pompa Kianchem No.2 | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L001 | 2230004935 | Perbaikan Motor No 3 PS I Cidanau | 22F | A-A1-01-005-004 | 2210000436 | SE1 | 222 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Motor No 3 PS I Cidanau | 737496 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004936 | Perbaikan Pipa Continuous Chlorine | 22F | A-A2-01-004 |  | SE1 | 221 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Continuous Chlorine | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004937 | Uninstal Pipa Spray Ru.Botol Chlorine | 22L | A-A2-01-003-006 |  | SE1 | 223 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Uninstal Pipa Spray Ru.Botol Chlorine | 921870 | 0 | REL PRT NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004938 | Penggantian Kaca Pintu Gudang Produksi | 22J | A-A2-01-002 |  | SE1 | 223 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 222300 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kaca Pintu Gudang Produksi | 491664 | 0 | REL MANC NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004939 | Perbaikan Plafon Laboratorium Bocor | 22F | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Plafon Laboratorium Bocor | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004940 | Penggantian Kran KM GTG Lt.1 | 22J | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Kran KM GTG Lt.1 | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004941 | Perbaikan Door Closing Pintu GIC Lt.2 | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 223 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Door Closing Pintu GIC Lt.2 | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004942 | Perbaikan Tabung Filter Vacum No.5 | 22F | A-A2-01-004-005 |  | SE1 | 221 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Tabung Filter Vacum No.5 | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004943 | Perbaikan Instalasi Pipa Keluar KM Gd PU | 22F | A-A2-01-012 |  | SE1 | 223 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Instalasi Pipa Jalur Keluar Ka | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004944 | Penggantian MCB AC di GIC | 22J | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 222 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Penggantian MCB AC di GIC | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004945 | Perbaikan Jam Digital Masjid KTI | 22F | A-A2-01-015-001 |  | SE1 | 222 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Jam Digital Masjid KTI | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004946 | Penggantian Pompa Kolam Depan Pos 1 | 22J | A-A2-01-017-001 |  | SE1 | 223 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Penggantian Pompa Kolam Depan Pos 1 | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004949 | Pemasangan Scothcast 3M Area Parkir Tamu | 22F | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 222 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Scothcast 3M Area Parkir Tamu | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004950 | Perbaikan Pipa Air Mancur Depan Gd Graha | 22F | A-A2-01-014 |  | SE1 | 223 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pipa Air Mancur Depan Gd Graha | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004951 | Perbaikan Motor Scraper No.1 dan 2 | 22F | A-A2-01-010-002 | 2210003039 | SE1 | 222 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Motor Scraper No.1 dan 2 | 491664 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004958 | Perbaikan Jalur Pipa Filtrat Decanter | 22F | A-A2-01-010 |  | SE1 | 221 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Jalur Pipa Filtrat Decanter | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004959 | Pemasangan Instalasi Toa Masjid | 22M | A-A2-01-015-002 |  | SE1 | 222 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pemasangan Instalasi Toa Masjid | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004960 | Perbaikan Lampu Area Parkir Mobil Utama | 22F | A-A2-01-017-003 |  | SE1 | 222 | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 223200 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Perbaikan Lampu Area Parkir Mobil Utama | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004961 | Pengecekan dan Perbaikan Pompa Alum 33M1 | 22A | A-A2-01-003-001 | 2210000009 | SE1 | 221 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Pengecekan dan Perbaikan Pompa Alum 33M1 | 245832 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L006 | 2230004962 | Perbaikan Valve Kompressor 309M1 | 22F | A-A2-03-009 | 2210000676 | SE1 | 221 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Valve Kompressor 309M1 | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004963 | Penggantian Roda Dudukan Botol Chlorine | 22J | A-A2-01-003-006 |  | SE1 | 221 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Penggantian Roda Dudukan Botol Chlorine | 368748 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004964 | Perbaikan Pompa 70M1 PS VI | 22F | A-A2-01-008-001 | 2210000393 | SE1 | 221 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Pompa 70M1 PS VI | 119518258 | 113618290 | REL GMPS MANC PRC SETC
P-22L006 | 2230004965 | Pemindahan Inst.Penangkal Petir Res. WCD | 22M | A-A2-03-006-001 | 2210003407 | SE1 | 222 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 222300 | 0010 | E1-N01 | PM01 | Pindah Ins.penangkal petir | 2949984 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004966 | Fabrikasi & Instal Bridge Kanal Backwash | 22M | A-A2-01-009-004 |  | SE1 | 221 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Fabrikasi & Instal Bridge Kanal Backwash | 737496 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L004 | 2230004968 | Instal Level Kontrol Res.WTP Mini CPS | 22M | A-A1-02-006-002 |  | SE1 | 224 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 222300 | 0010 | O1-N01 | PM01 | Instal Level Kontrol Res.WTP Mini CPS | 491664 | 0 | REL NMAT PRC SETC
I-22L002 | 2230004970 | Perbaikan Gate Valve Ekualisasi A | 22F | A-A2-01-010-004 |  | SE1 | 221 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 222300 | 0010 | M1-OS1 | PM01 | Perbaikan Gate Valve Ekualisasi A | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC
P-22L007 | 2230004971 | Perbaikan Wastafel Ru.Laboratorium | 22F | A-A2-01-002-003 |  | SE1 | 223 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 223200 | 0010 | S1-OS1 | PM01 | Perbaikan Wastafel Ru.Laboratorium | 122916 | 0 | REL NMAT PRC SETC